## Unitarios Remanso ByC Pri y Sec
| Item:1 y 33 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D )
Apoyo:Templete directo a tierra (T2)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A3 | Aislador tensor para 13.2 kV, ANSI C29.4 clase 54.3 | 1 | U.
C3 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) sin salida | 1 | U.
J1 | Varilla de anclaje de 16 mm (5/8”) x 1.80 m, incluye arandela cuadrada de 102 mm (4”) | 1 | U.
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 3 | U.
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U.
Q1 | Anclaje tipo vigueta de concreto | 1 | U.
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 15 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 2 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Reubicación PS2 existente |  |  |  | (A + B + C + D )
Apoyo: Pin Sencillo triangular-13.2 kV (PS2)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A1 | Aislador tipo pin para 13.2 kV, ANSI C29.5 clase 55.4 | 0 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 0 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 0 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 0 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 0 | U.
D1* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2 m | 0 | U.
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 0 | U.
F1 | Espigo de 19 mm (¾”) x 191 mm (7½”) | 0 | U.
F2 | Espigo para extremo de poste (bayoneta) de 508 mm (20”) | 0 | U.
I2 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 203 mm (8”) | 0 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 0 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 0 | U.
K1 | Poste de concreto de 12 m x 750 kg | 0 | U.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 3 y 35 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Reubicación RS2 existente |  |  |  | (A + B + C + D )
Apoyo: Retención doble triangular-13.2 kV (RD2)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A1 | Aislador tipo pin para 13.2 kV, ANSI C29.5 clase 55.4 | 0 | U.
A2 | Aislador de suspensión de 165 mm (6½”) de diámetro (ICONTEC Clase AS-1) | 0 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 0 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 0 | U.
C5 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con dos salidas | 0 | U.
D1* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2 m | 0 | U.
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 0 | U.
F2 | Espigo para extremo de poste (bayoneta) de 508 mm (20”) | 0 | U.
G1 | Espárrago de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) con 4 tuercas | 0 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR u otros conductores | 0 | U.
I2 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 203 mm (8”) | 0 | U.
I3 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 0 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 0 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 0 | U.
L1 | Tuerca de ojo de 16 mm (5/8”) | 0 | U.
L3 | Perno de ojo de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 0 | U.
K1 | Poste de concreto de 12 m x 750 kg | 0 | U.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 4 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D )
Apoyo:Templete a poste auxiliar (TAP2*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A3 | Aislador tensor para 13.2 kV, ANSI C29.4 clase 54.3 | 1 | U.
C3 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) sin salida | 2 | U.
J1 | Varilla de anclaje de 16 mm (5/8”) x 1.80 m, incluye arandela cuadrada de 102 mm (4”) | 1 | U.
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 3 | U.
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U.
Q1 | Anclaje tipo vigueta de concreto | 1 | U.
| Poste de ferroconcreto 9 Mtrs.x 510 kG | 0 | U.
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 30 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 5 , 29 y 38 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Aterrizaje para transformador y DPS en acero inoxidable
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
S1 | Cinta de acero inoxidable de 19 mm (¾”) | 3 | U.
S2 | Hebilla para cinta de acero inoxidable de 19 mm (¾”) | 3 | U.
V1 | Fleje en acero inoxidable | 12 | U.
X1 | Varilla de acero inoxidable para toma de tierra, de 12 mm (1/2”) x 2.40 m | 1 | U.
X2 | Conector para varilla de acero de 12 mm (1/2”) | 1 | U.
AC1 | Punto de soldadura | 1 | U.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 7 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D )
Transformador monofásico 50 kVA 13200/240/120 V.
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transformador monofásico 50 kVA 13200/240/120 V. | 1 | U.
| Abrazadera tipo transformador de 7" a 8" | 2 | U.
| Abrazadera tipo transformador de 7" a 8" | 2 | U.
D1* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2 m | 1 | U.
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
| Dado portacaja | 2 | U.
| Cortacircuito 15 KV - 100 Amp. | 2 | U.
| Pararrayo 12 KV- 10 KA | 2 | U.
| Cable semiaislado No. 2 15 kV (Ecologico) | 8 | M.
| Manta de seguridad metalizada SLVW 25 75/15 para los 3 bornes secundarios | 1 | U.
| Fusible tipo K 15 kV - 5 Amp. | 2 | U.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 6 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D )
Transformador monofásico 75 kVA 13200/240/120 V.
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transformador monofásico 75 kVA 13200/240/120 V. | 1 | U.
| Abrazadera tipo transformador de 7" a 8" | 2 | U.
| Abrazadera de 7" a 8" | 2 | U.
D1* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2 m | 1 | U.
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
| Dado portacaja | 2 | U.
| Cortacircuito 15 KV - 100 Amp. | 2 | U.
| Pararrayo 12 KV- 10 KA | 2 | U.
| Cable semiaislado No. 2 15 kV (Ecologico) | 8 | M.
| Manta de seguridad metalizada SLVW 25 75/15 para los 3 bornes secundarios | 1 | U.
| Fusible tipo K 15 kV - 7 Amp. | 2 | U.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 10 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D )
Apoyo de suspensión (0º-3º) (SS)
A. MATERIAL
Ref. | Descripcion | Cantidad | Unidad | Valor
A8 | Aislador de porcelana tipo carrete para red de distribución secundaria (ANSI C29.3) | 1 | U. | 0
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 1 | U. | 0
| Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 203 mm (8”) | 1 | U. | 0
K4 | Poste de concreto de 9 m x 510 kg | 1 | U. | 0
T1 | Percha secundaria para un conductor | 1 | U. | 0
Z1 | Alambre de aluminio No.6 para amarre | 2 | M. | 0
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de Materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 11 y 26 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Apoyo de suspensión (0º-3º) con collarín (SS*)
A. MATERIAL
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor
A8 | Aislador de porcelana tipo carrete para red de distribución secundaria (ANSI C29.3) | 1 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 1 | U.
| Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 203 mm (8”) | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 1 | U.
T1 | Percha secundaria para un conductor | 1 | U.
Z1 | Alambre de aluminio No.6 para amarre | 2 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramienta menor |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de Materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 8 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Apoyo terminal sencillo (TSS)
A. MATERIAL
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A8 | Aislador de porcelana tipo carrete para red de distribución secundaria (ANSI C29.3) | 1 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 1 | U.
| Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 203 mm (8”) | 1 | U.
K4 | Poste de concreto de 9 m x 510 kg | 1 | U.
T1 | Percha secundaria para un conductor | 1 | U.
U3 | Capuchón termocontráctil | 2 | U.
Z1 | Alambre de aluminio No.6 para amarre | 3 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de Materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 9 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Apoyo terminal sencillo (TSS*)
A. MATERIAL
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A8 | Aislador de porcelana tipo carrete para red de distribución secundaria (ANSI C29.3) | 1 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 1 | U.
| Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 203 mm (8”) | 1 | U.
T1 | Percha secundaria para un conductor | 1 | U.
Z1 | Alambre de aluminio No.6 para amarre | 3 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramienta menor |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de Materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 14 y 40 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte y Vestida de |  |  |  | (A + B + C + D)
Bajante de neutro a tierra (TN)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
U1 | Conector de perforación de aislamiento KZ-395 | 1 | U.
X1 | Varilla de acero inoxidable, de 12 mm (1/2”) x 2.40 m | 1 | U.
| Conector bimetalico terminal de ojo para cable No. 2 awg | 1 | U.
| Fleje en acero inoxidable | 10 | M.
S1 | Cinta de acero inoxidable de 19 mm (¾”) x puesta a tierra | 1 | U.
X2 | Conector para varilla de acero de 12 mm (1/2”) | 1 | U.
AC1 | Punto de soldadura | 1 | U.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item:15 y 41 |  |  |  | Vr. Unitario Item $
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Apoyo:Templete directo a tierra (TS)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A6 | Aislador tensor para 240 V, ANSI C29.4 clase 54.1 | 1 | U.
C3 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) sin salida | 1 | U.
J1 | Varilla de anclaje de 16 mm (5/8”) x 1.80 m, incluye arandela cuadrada de 102 mm (4”) | 1 | U.
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 3 | U.
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (1/2”) | 1 | U.
Q1 | Anclaje tipo vigueta de concreto | 1 | U.
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 10 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 16 y 42 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Apoyo tipo TG1
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A6 | Aislador tensor para 240 V, ANSI C29.4 clase 54.1 | 1 | U.
C3 | Collarin d e152 mm (6") a 178 mm ( 7") sin salida | 1 | U.
J1 | Varilla de anclaje de 16 mm (5/8") x 1,80 m. Incluye arandela cuadrada de 102 mm (4") | 1 | U.
N1 | Herraje en tubo galvanizado de 32 mm (1 1/4") soldada a collarines, incluye estos | 1 | U.
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8") | 3 | U.
P1 | Guardacabs para cable de 9.5 mm (1/2") | 1 | U.
Q1 | Anclaje tipo vigeta de concreto | 1 | U.
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 11 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 17 |  |  |  | Vr. Unitario Item $
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Red secundaria 2x1/0 + 1/0 (Al+ACSR aislado)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Cable trensado de de Aluminio 2x 1/0+ 1/0 (neutro aislado) | 1 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 18 |  |  |  | Vr. Unitario Item $
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Red secundaria 2x2 + 1/0 (Al+ACSR aislado)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Cable trensado de de Aluminio 2x 2+ 1/0 (neutro aislado) | 1 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 19 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Cable de cobre No. 1/0 awg THHN
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Cable de cobre No. 1/0 THHN awg | 1 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x% de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 24 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Conector de perforación de aislamiento JZ3-95
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
U4 | Conector de perforación de aislamiento JZ3-95 | 1 | U.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 22 y 46 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Conector terminal de ojo bimetalico 3M para cable Al. 1/0 awg
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
U2 | Conector terminal de ojo bimetalico 3M para cable Al. 1/0 awg | 1 | U.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 23 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Conector de cobre terminal de ojo 3M para cable 4/0 awg
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
U5 | Conector de cobre terminal de ojo 3M para cable 4/0 awg | 1 | U.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 21 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Caja de distribución de acometidas para 4 salidas trifilares 2F+N
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Caja de distribución de acometidas para 4 salidas trifilares 2F+N | 1 | M3
| Cable de cobre No. 2 THHN | 3 | M.
| Cinta band-it de 5/8" incluye hebilla | 1 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 25 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Seccionador por baja tensión 2F
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Seccionador portafusible tipo NH 600 Vol.- 500 Amp. con camara apaga chispas | 2 | U.
| Soporte en angulo 2" x 075 Mt. | 1 | U.
| Diagonal recto de 0,6 Mt. | 1 | U.
| Collarin 1 salida 8"-9" | 2 | U.
| Fusible tipo NH 600 Vol. 125-250 Amp. | 2 | U.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 27 |  |  |  | Vr. Unitario Item $
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Red secundaria 2x4 + 4 (Al+ACSR aislado)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Cable trensado de de Aluminio 2x 4+4 (neutro aislado) | 1 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 28 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D )
Transformador monofásico 5 kVA 13200/240/120 V.
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transformador monofásico 5 kVA 13200/240/120 V. | 1 | U.
| Abrazadera tipo transformador de 7" a 8" | 4 | U.
| Abrazadera de 7" a 8" | 2 | U.
D1* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2 m | 1 | U.
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
| Dado portacaja | 2 | U.
| Cortacircuito 15 KV - 100 Amp. | 2 | U.
| Pararrayo 12 KV- 10 KA | 2 | U.
| Cable semiaislado No. 2 15 kV (Ecologico) | 8 | M.
| Manta de seguridad metalizada SLVW 25 75/15 para los 3 bornes secundarios | 1 | U.
| Fusible tipo K 15 kV - 1 Amp. | 2 | U.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 30 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Conector de perforación de aislamiento KZ-EP
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
U4 | Conector de perforación de aislamiento KZ-EP | 1 | U.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 31 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | #REF!
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D )
Luminaria Na 70W
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Luminaria Na 70 W base fotocelda incorporada marca Roy Alpha ref. PE-VP Balasto tritap | 1 | U.
| Bombilla Na 70 W tubular | 1 | U.
| Fotocelda normalmente cerrada | 1 | U.
| Brazo para luminaria tipo 4 Norma A. P. Municipio Pereira Diam 1" incluye collarines | 1 | U.
| Alambre No. 14 awg | 8 | U.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 32 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D )
Luminaria Na 150W
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Luminaria Na 150 W base fotocelda incorporada Marca Roy Alpha ref. Calima I balasto Tritap tipo RETILAP ( Fusibles incorporados) | 1 | U.
| Bombilla Na 150 W tubular | 1 | U.
| Fotocelda normalmente cerrada | 1 | U.
| Brazo para luminaria tipo 1 Diam. 1 1/2" Norma A. P. Municipio Pereira | 1 | U.
| Alambre No. 14 awg | 8 | U.
| Conector KZ-EP | 2 | U.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
34 | Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Retención Sencilla triangular-13.2 kV (RS2)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A2 | Aislador de suspensión Polimerico 15 kV | 3 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 16 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 7 | U.
C5 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con dos salidas | 1 | U.
D1* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2 m | 2 | U.
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U.
G1 | Espárrago de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) con 4 tuercas | 2 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR u otros conductores | 3 | U.
I3 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 254 mm (10”) | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
L1 | Tuerca de ojo de 16 mm (5/8”) | 2 | U.
K6 | Poste de concreto de 12 m x 750 kg | 1 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte XX % de los materiales |  | %
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN XX%
IMPREVISTOS xx%
UTILIDAD XX%
IVA SOBRE UTILIDAD 16%
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item: 36 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D )
Apoyo:Templete a poste auxiliar (TAP2)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A3 | Aislador tensor para 13.2 kV, ANSI C29.4 clase 54.3 | 1 | U.
C3 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) sin salida | 2 | U.
J1 | Varilla de anclaje de 16 mm (5/8”) x 1.80 m, incluye arandela cuadrada de 102 mm (4”) | 1 | U.
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 3 | U.
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U.
Q1 | Anclaje tipo vigueta de concreto | 1 | U.
| Poste de ferroconcreto 9 Mtrs.x 510 kG | 1 | U.
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 30 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 37 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Cable ACSR No. 1/0 awg
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Cable ACSR No. 1/0 awg | 1 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x% de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 39 |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D )
Transformador monofásico 25 kVA 13200/240/120 V.
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transformador monofásico 25 kVA 13200/240/120 V. | 1 | U.
| Abrazadera tipo transformador de 7" a 8" | 2 | U.
| Abrazadera de 7" a 8" | 2 | U
D1* | Cruceta metálica, ángulo de 64 mm (2½”) x 64 mm (2½”) x 5 mm (3/16”) x 2 m | 1 | U.
E1 | Diagonal en V de 1.22 m (48”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
| Dado portacaja | 2 | U.
| Cortacircuito 15 KV - 100 Amp. | 2 | U.
| Pararrayo 12 KV- 10 KA | 2 | U.
| Cable semiaislado No. 2 15 kV (Ecologico) | 8 | M.
| Manta de seguridad metalizada SLVW 25 75/15 para los 3 bornes secundarios | 1 | U.
| Fusible tipo K 15 kV - 2 Amp. | 2 | U.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  | Diam. 3"
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 43 |  |  |  | Vr. Unitario Item $
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Red secundaria subterranea 2x4/0 + 4/0 +4/0 awg aluminio serie 8000, 1 x 3" IMC
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Tubo conduit IMC 3" | 1 | M.
| Cable 4/0 awg Aluminio serie 8000 | 4 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 45 |  |  |  | Vr. Unitario Item $
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Barraje 500Amp. 600 Volt. Sumergible
A. MATERIAL
Ref. | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Soporte para barraje | 1 | U
| Barraje 500 Amp. 600 Volt. 1 entrada + 3 salidas (Sumergible) | 1 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %
| Item: 44 |  |  |  | Vr. Unitario Item $
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D)
Red secundaria subterranea 2x4/0 + 4/0 +4/0 awg aluminio serie 8000, 1 x 3" TDP (Existente)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Cable 4/0 awg Aluminio serie 8000 | 4 | M.
Subtotal A.
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B.
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C.
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte x % de los materiales |  | %
Subtotal D.
COSTOS INDIRECTOS (C.I.)
ADMINISTRACCION xx %
IMPREVISTOS xx %
UTILIDAD xx %
IVA SOBRE UTILIDAD 16 %