## PRESUPUESTO DQ-CU (3)
AREA TECNICA | [9 empty] | +
Subgerencia de Expansión
Proyecto: CAMBIO DE CABLE GUARDA LINEA DQ -CU 33kV.
Municipio:PEREIRA
Fecha: abril de 2015
OBRA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. | VALOR |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | Material | Mano de Obra | Transporte | H & E | UNITARIO
1 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Suspención sencilla cable de guarda nivel III (SSG3) | U | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Suspención sencilla cable de guarda nivel III (SSG3*) | U | 9 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Terminal sencilla cable de guarda nivel III (TSG3*) | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Terminal doble cable de guarda nivel III (TDG3) | U | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Terminal doble cable de guarda nivel III (TDG3*) | U | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Terminal doble en H cable de guarda nivel III (TDHG3) | U | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Terminal doble en H cable de guarda nivel III (TDHG3*) | U. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Suspensión sencilla triangular nivel III (SST3) | U. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Suspensión sencilla triangular nivel III (SST3*) | U. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Terminal doble triangular nivel III (TDT3) | U. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Templete directo a tierra (T3) | U. | 11 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable ACSR # 336,4 MCM AWG | M. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Cable acero A.R. 6.5 mm 1/4" | M. | 3800 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Tierra para Cable de Guarda (TCG) | U. | 21 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Desmontaje cable 1/4" | M. | 2800 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Desmontaje de poste 12-14 mtrs. | U. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Amortiguador de línea para cable 3/8" acero | U. | 31 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Cuadrilla de línea viva | H. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Apoyo: Templete directo bayoneta-cruceta | U. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Suministro, Transporte e instalacion de
| Aislador tipo pin 34,5 kV (Incluye Espigo 3/4") | U. | 23 |  |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
580
| COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 0 |  | 1200
COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION | XX% | [6 empty] | #VALUE!
| IMPREVISTOS | XX% | [6 empty] | #VALUE!
| UTILIDAD | XX% | [6 empty] | #VALUE!
| IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | 16% | [6 empty] | #VALUE!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [7 empty] | #VALUE!
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | [7 empty] | #VALUE! | #REF!
RESUMEN
VE-NA
NA-CU
DQ-CU
| TOTAL LAS 3 LINEAS | 0