## UNITARIA (2)
Valor Jornal Liniero
Valor Jornal ayudante
Factor Prestaciones
Transporte (%)
ADMINISTRACCION - xx%
IMPREVISTOS - xx%
UTILIDAD -xx%
| IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | 0.16
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Suspención sencilla cable de guarda nivel III (SSG3)
A. MATERIAL
Ref. | Descripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 2 | U.
D11 | Bayoneta en ángulo doble (dado) de 64 mm (2 1/2") x 64 mm (2 1/2”) x 6.35 mm (¼”) x 4 m | 1 | U.
D16 | Platina en Z (76 mm (3”) x 76 mm x 76 mm) de 6.35 mm (1/4”) de espesor | 1 | U.
H6 | Grapa de suspension para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4") | 1 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Descripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Suspención sencilla cable de guarda nivel III (SSG3*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 2 | U.
D11 | Bayoneta en ángulo doble (dado) de 64 mm (2 1/2") x 64 mm (2 1/2”) x 6.35 mm (¼”) x 4 m | 0 | U.
D16 | Platina en Z (76 mm (3”) x 76 mm x 76 mm) de 6.35 mm (1/4”) de espesor | 1 | U.
H6 | Grapa de suspension para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4") | 1 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Terminal sencilla cable de guarda nivel III (TSG3)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 2 | U.
| Bayoneta en ángulo doble (dado) de 76 mm (3”) x 76 mm (3”) x 6.35 mm (¼”) x 4 m | 1 | U.
D15 | Platina de 229 mm (9”) x 102 mm (4”) x 8 mm (1/4”) para fijación de grapas de reten-ción del cable de guarda | 1 | U.
H5 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4”) | 1 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Terminal sencilla cable de guarda nivel III (TSG3*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 2 | U.
| Bayoneta en ángulo doble (dado) de 76 mm (3”) x 76 mm (3”) x 6.35 mm (¼”) x 4 m | 0 | U.
D15 | Platina de 229 mm (9”) x 102 mm (4”) x 8 mm (1/4”) para fijación de grapas de reten-ción del cable de guarda | 1 | U.
H5 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4”) | 1 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Terminal doble cable de guarda nivel III (TDG3)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 2 | U.
| Bayoneta en ángulo doble (dado) de 76 mm (3”) x 76 mm (3”) x 6.35 mm (¼”) x 4 m | 1 | U.
D15 | Platina de 229 mm (9”) x 102 mm (4”) x 8 mm (1/4”) para fijación de grapas de reten-ción del cable de guarda | 1 | U.
H5 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4”) | 2 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Terminal doble cable de guarda nivel III (TDG3*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 2 | U.
| Bayoneta en ángulo doble (dado) de 76 mm (3”) x 76 mm (3”) x 6.35 mm (¼”) x 4 m | 0 | U.
D15 | Platina de 229 mm (9”) x 102 mm (4”) x 8 mm (1/4”) para fijación de grapas de reten-ción del cable de guarda | 1 | U.
H5 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4”) | 2 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Terminal doble en H cable de guarda nivel III (TDHG3)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 2 | U.
D8 | Bayoneta en ángulo doble (dado) de 76 mm (3”) x 76 mm (3”) x 6.35 mm (¼”) x 6 m | 1 | U.
D15 | Platina de 229 mm (9”) x 102 mm (4”) x 8 mm (1/4”) para fijación de grapas de reten-ción del cable de guarda | 1 | U.
H5 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4”) | 2 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Terminal doble en H cable de guarda nivel III (TDHG3*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 2 | U.
D8 | Bayoneta en ángulo doble (dado) de 76 mm (3”) x 76 mm (3”) x 6.35 mm (¼”) x 6 m | 0 | U.
D15 | Platina de 229 mm (9”) x 102 mm (4”) x 8 mm (1/4”) para fijación de grapas de reten-ción del cable de guarda | 1 | U.
H5 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4”) | 2 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante | 2 | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 96918
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Terminal sencillo en H cable de guarda nivel III (TSHG3*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 2 | U. | 38744
D8 | Bayoneta en ángulo doble (dado) de 76 mm (3”) x 76 mm (3”) x 6.35 mm (¼”) x 6 m | 0 | U. | 0
D15 | Platina de 229 mm (9”) x 102 mm (4”) x 8 mm (1/4”) para fijación de grapas de reten-ción del cable de guarda | 1 | U. | 19430
H5 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4”) | 1 | U. | 29000
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U. | 5800
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U. | 3944
Subtotal A. |  |  |  | 96918
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante | 2 | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 3044884
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Suspensión sencilla triangular nivel III (SST3)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A5 | Aislador tipo pin para 34.5 kV, ANSI C29.6 clase 56.3 | 3 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 6 | U. | 19140
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 4 | U. | 928
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 2 | U. | 580
C7 | Collarín de 152 mm (8”) a 178 mm (9”) con una salida | 2 | U. | 41296
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 2 | U. | 38744
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U. | 142680
D23 | Bayoneta en ángulo doble (dado) de 64 mm (2 1/2") x 64 mm (2 1/2”) x 6.35 mm (¼”) x 4 m | 1 | U. | 353800
D16 | Platina en Z (76 mm (3”) x 76 mm x 76 mm) de 6.35 mm (1/4”) de espesor | 1 | U. | 17980
E8 | Diagonal recto angulo (2 1/2") x (3/16") longitud 2.0 metros | 1 | U. | 75400
F3 | Espigo de 19 mm (¾”) x 286 mm (11 1/4") | 3 | U. | 45936
H6 | Grapa de suspension para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4") | 1 | U. | 29000
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U. | 4176
I5 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 0 | U. | 0
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U. | 5800
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U. | 3944
I9 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 1 | U. | 3480
K6 | Poste de concreto de 16 m x 1050 kg | 1 | U. | 2262000
Subtotal A. |  |  |  | 3044884
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante | 2 | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx% de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Suspensión sencilla triangular nivel III (SST3*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A5 | Aislador tipo pin para 34.5 kV, ANSI C29.6 clase 56.3 | 3 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 6 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 4 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 2 | U.
C7 | Collarín de 152 mm (8”) a 178 mm (9”) con una salida | 2 | U.
C4 | Collarín de 178 mm (7”) a 203 mm (8”) con una salida | 2 | U.
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D23 | Bayoneta en ángulo doble (dado) de 64 mm (2 1/2") x 64 mm (2 1/2”) x 6.35 mm (¼”) x 4 m | 1 | U.
D16 | Platina en Z (76 mm (3”) x 76 mm x 76 mm) de 6.35 mm (1/4”) de espesor | 1 | U.
E8 | Diagonal recto angulo (2 1/2") x (3/16") longitud 2.0 metros | 1 | U.
F3 | Espigo de 19 mm (¾”) x 286 mm (11 1/4") | 3 | U.
H6 | Grapa de suspension para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4") | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I5 | Perno de espaciador de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 0 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 2 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
I9 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 1 | U.
K6 | Poste de concreto de 16 m x 1050 kg | 0 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Terminal sencilla triangular nivel III (TST3)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A4 | Aislador de suspensión de 273 mm (10 3/4") de diámetro (ANSI C 29.2) | 12 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 11 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 12 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 6 | U.
C4 | Collarín de (7”) a (8”) con una salidas | 2 | U.
C5 | Collarín de (7”) a (8”) con dos salidas | 2 | U.
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 2 | U.
D9 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D15 | Platina 229 mm (9") x 102 mm (4") x 8mm (5/16") para fijación d egrapa de retención del cable de guarda | 1 | U.
D17 | Platina acanalda de armazón doble | 3 | U.
E6 | Diagonal en V de 1.52 m (60”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR 336,4 Kcm | 3 | U.
H5 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4”) | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
I5 | Perno espaciador de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 2 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 1 | U.
I7 | Perno de maquina de 19 mm (3/4") x 51 mm (2") | 2 | U.
I9 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 102 mm (4") | 6 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
K6 | Poste de concreto de 16 m x 1050 kg | 1 | U.
L4 | Eslabon tipo Clevis | 3 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Terminal sencilla triangular nivel III (TST3*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A4 | Aislador de suspensión de 273 mm (10 3/4") de diámetro (ANSI C 29.2) | 12 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 11 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 12 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 6 | U.
C4 | Collarín de (7”) a (8”) con una salidas | 2 | U.
C5 | Collarín de (7”) a (8”) con dos salidas | 2 | U.
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 2 | U.
D9 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D15 | Platina 229 mm (9") x 102 mm (4") x 8mm (5/16") para fijación d egrapa de retención del cable de guarda | 1 | U.
D17 | Platina acanalda de armazón doble | 3 | U.
E6 | Diagonal en V de 1.52 m (60”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR 336,4 Kcm | 3 | U.
H5 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4”) | 1 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
I5 | Perno esapaciador de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 2 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 1 | U.
I7 | Perno de maquina de 19 mm (3/4") x 51 mm (2") | 2 | U.
I9 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 102 mm (4") | 6 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
K6 | Poste de concreto de 16 m x 1050 kg | 1 | U.
L4 | Eslabon tipo Clevis | 3 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante | 2 | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transportexx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Terminal doble triangular nivel III (TDT3)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A4 | Aislador de suspensión de 273 mm (10 3/4") de diámetro (ANSI C 29.2) | 24 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 11 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 12 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 6 | U.
C4 | Collarín de (7”) a (8”) con una salidas | 2 | U.
C5 | Collarín de (7”) a (8”) con dos salidas | 2 | U.
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 2 | U.
D9 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D15 | Platina 229 mm (9") x 102 mm (4") x 8mm (5/16") para fijación d egrapa de retención del cable de guarda | 1 | U.
D17 | Platina acanalda de armazón doble | 3 | U.
E6 | Diagonal en V de 1.52 m (60”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR 336,4 Kcm | 6 | U.
H5 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4”) | 2 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
I5 | Perno de espaciador de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 2 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 1 | U.
I7 | Perno de maquina de 19 mm (3/4") x 51 mm (2") | 2 | U.
I9 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 102 mm (4") | 6 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
K6 | Poste de concreto de 16 m x 1050 kg | 1 | U.
L4 | Eslabon tipo Clevis | 6 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Terminal doble triangular nivel III (TDT3*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A4 | Aislador de suspensión de 273 mm (10 3/4") de diámetro (ANSI C 29.2) | 24 | U.
B1 | Arandela cuadrada de 16 mm (5/8”) | 11 | U.
B2 | Arandela de presión de 16 mm (5/8”) | 12 | U.
B4 | Arandela de presión de 19 mm (3/4”) | 6 | U.
C4 | Collarín de (7”) a (8”) con una salidas | 2 | U.
C5 | Collarín de (7”) a (8”) con dos salidas | 2 | U.
D10 | Cruceta metálica, ángulo de 76 mm (3”) x 76 mm (3) x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 2 | U.
D9 | Bayoneta en angulo doble (dado) 76 mm (3”) x 76 mm (3") x 6.35 mm (1/4”) x 3 m | 1 | U.
D15 | Platina 229 mm (9") x 102 mm (4") x 8mm (5/16") para fijación d egrapa de retención del cable de guarda | 1 | U.
D17 | Platina acanalda de armazón doble | 3 | U.
E6 | Diagonal en V de 1.52 m (60”) entre huecos y 46 cm (18”) de altura, en ángulo de 38 mm (1½”) x 38 mm (1½”) x 5 mm (3/16”) | 2 | U.
H1 | Grapa de retención para cable ACSR 336,4 Kcm | 6 | U.
H5 | Grapa de retención para cable de acero galvanizado de 6.5 mm (1/4”) | 2 | U.
I4 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 4 | U.
I5 | Perno de espaciador de 16 mm (5/8") x 305 mm (12") | 2 | U.
I6 | Tornillo carruaje de 16 mm (5/8”) x 102 mm (4”) | 1 | U.
I7 | Perno de maquina de 19 mm (3/4") x 51 mm (2") | 2 | U.
I9 | Perno de maquina de 16 mm (5/8") x 102 mm (4") | 6 | U.
I11 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 51 mm (2”) | 2 | U.
K6 | Poste de concreto de 16 m x 1050 kg | 0 | U.
L4 | Eslabon tipo Clevis | 6 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Templete directo a tierra (T3)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A7 | Aislador tensor para 33 kV, ANSI C29.4 clase 54.4 | 0 | U.
C3 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) sin salida | 1 | U.
J1 | Varilla de anclaje de 16 mm (5/8”) x 1.80 m, incluye arandela cuadrada de 102 mm (4”) | 1 | U.
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U.
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U.
Q1 | Anclaje tipo vigueta de concreto | 1 | U.
Z1 | Alambre galvanizado No.12 | 1 | K.
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 18 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias | 1 | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Templete a poste auxiliar (TPA3)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A7 | Aislador tensor para 33 kV, ANSI C29.4 clase 54.4 | 1 | U.
C3 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) sin salida | 2 | U.
J1 | Varilla de anclaje de 19 mm (3/4”) x 2.40 m, incluye arandela cuadrada de 102 mm (4”) | 1 | U.
K7 | Poste de concreto de 11 m x 750 kg | 1 | U.
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 5 | U.
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U.
Q1 | Anclaje tipo vigueta de concreto | 1 | U.
Z1 | Alambre galvanizado No.12 | 1 | K.
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 25 | M.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Templete a poste auxiliar (TPA3*)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
A7 | Aislador tensor para 33 kV, ANSI C29.4 clase 54.4 | 1 | U.
C3 | Collarín de 152 mm (6”) a 178 mm (7”) sin salida | 2 | U.
J1 | Varilla de anclaje de 19 mm (3/4”) x 2.40 m, incluye arandela cuadrada de 102 mm (4”) | 1 | U.
K7 | Poste de concreto de 11 m x 750 kg | 0 | U.
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 5 | U.
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U.
Q1 | Anclaje tipo vigueta de concreto | 1 | U.
Z1 | Alambre galvanizado No.12 | 1 | K.
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 25 | M.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Cable ACSR # 336,4 MCM AWG
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Cable ACSR # 336,4 MCM AWG | 1 | M.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Cable acero A.R. 6.5 mm 1/4"
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
R2 | Cable acero A. R. 6.5 mm 1/4" | 1 | M.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Tierra para Cable de Guarda (TCG)
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U.
R2 | Cable de acero galvanizado A. R. de 6.5 mm (1/4”) | 15 | U.
S1 | Cinta de acero inoxidable de 19 mm (¾”) | 3 | U.
S2 | Hebilla para cinta de acero inoxidable de 19 mm (¾”) | 3 | U.
V1 | Tubo IMC 3/4" de 3 m | 1 | U.
X1 | Varilla de acero inoxidable 1/2" x 2,4 mtrs. | 1 | U.
X4 | Punto de Soldadura | 1 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0
| Item |  |  |  | Vr. Unitario Item $ |  | 0
| Suministro, Transporte e instalacion de |  |  |  | (A + B + C + D + CI)
Apoyo: Templete directo bayoneta-cruceta
A. MATERIAL
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
O1 | Grillete para cable de 9.5 mm (3/8”) | 2 | U.
P1 | Guardacabos para cable de 9.5 mm (3/8”) | 1 | U.
I2 | Perno de máquina de 16 mm (5/8”) x 203 mm (8”) | 1 | U.
Z1 | Alambre galvanizado No.12 | 0.4 | K.
R1 | Cable de acero galvanizado de 9.5 mm (3/8”) | 5 | U.
Subtotal A. |  |  |  | 0
B. MANO DE OBRA
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Jornal ($) | Prestaciones ($) | Ren./dia | Vr. Unitario ($)
| Liniero 1ª |  | U.
| Ayudante |  | U.
Subtotal B. | [6 empty] | 0
C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Ren./dia | Vr. Dia ($) | Vr. Unitario ($)
| Herramientas varias |  | Gl | 0
Subtotal C. | [5 empty] | 0
D. TRANSPORTE
Ref. | Decripcion | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario ($)
| Transporte xx % de los materiales |  | % | 0
Subtotal D. |  |  |  | 0
ADMINISTRACCION - xx% | [6 empty] | 0
IMPREVISTOS - xx% | [6 empty] | 0
UTILIDAD -xx% | [6 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD - 16% | [6 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS (C.I.) | [6 empty] | 0