## Hoja2
ANEXO 1
COD CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/L UNITARIO | V/L UNITARIO
10063 | ABRAZADERA 5" A 6" UNA SALIDA | UND | 36
15337 | ABRAZADERA DE 10" A 12" PARA TRANSFORMADOR | UND | 10
15239 | ABRAZADERA DE 4" A 5" DOS SALIDAS | UND | 25
10918 | ABRAZADERA DE 5" A 6" DOS SALIDAS | UND | 140
15235 | ABRAZADERA DE 6'' A 7'' X 1/4'' DOS SALIDAS TIPO 3 | UND | 95
11134 | ABRAZADERA DE 6" A 7" UNA SALIDA | UND | 6
15240 | ABRAZADERA DE 6" A 8" PARA TRANSFORMADOR | UND | 45
13031 | ABRAZADERA DE 7" A 8" DOS SALIDAS | UND | 20
10461 | ABRAZADERA DE 7" A 8" UNA SALIDAS | UND | 10
10189 | ABRAZADERA DE 8 A 9 UNA SALIDA | UND | 15
15241 | ABRAZADERA DE 8" A 10" PARA TRANSFORMADOR | UND | 15
13180 | ABRAZADERA DE 8" A 9" DOS SALIDAS | UND | 10
13363 | ABRAZADERA DE 9" A 10" DE DOS SALIDAS. | UND | 22
13329 | ADAPTADOR PARA TIERRA 20 MA-F | UND | 10
13330 | ADAPTADOR PARA TIERRA 20 MA-G | UND | 30
15111 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO PARA 15 KV. MARCA GAMMA ó CELSA | UND | 100
15597 | Aislador de porcelana tipo line post para 13.2 kV. MARCA GAMMA | UND | 150
15598 | Aislador de porcelana tipo line post para 33 kV. MARCA GAMMA | UND | 150
9896 | Aislador de porcelana tipo pin para 15 KV. MARCA GAMMA | UND | 750
9866 | Aislador de porcelana tipo suspensión de 165 mm (6½”) de diámetro. MARCA GAMMA | UND | 130
9630 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN 10" 3/4 DIAMETRO (PASADOR Y HORQUILLA). MARCA GAMMA | UND | 32
9635 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO (RETENCION O ELASTOMERICO 34.5 KV). MARCA GAMMA ó CELSA | UND | 50
13357 | AISLADOR TENSOR DE 3 1/2 REF.8275. MARCA GAMMA | UND | 70
13358 | AISLADOR TENSOR DE 4 1/2 REF:8295. MARCA GAMMA | UND | 60
13359 | AISLADOR TENSOR DE 5 1/2 REF:8305 | UND | 25
15150 | AISLADOR TENSOR DE 6 1/2" | UND | 30
9627 | AISLADOR TIPO CARRETO EN PORCELANA 3" ALTO (ANSI 53-3). MARCA GAMMA | UND | 80
13519 | AISLADOR TIPO PIN DE 34.5 KV (ANSI 56-3). MARCA GAMMA | UND | 50
13685 | ALAMBRE DE COBRE AISLADO No.10 AWG, THHN. MARCA CENTELSA O PROCABLES | m | 400
9849 | ALAMBRE DE COBRE AISLADO THW No. 8 AWG 600 V. MARCA CENTELSA O PROCABLES | m | 1200
11957 | ALAMBRE DE COBRE AISLADO THW No. 12 AWG 600 V. MARCA CENTELSA O PROCABLES | m | 300
14910 | ALAMBRE DE COBRE THHN No. 14 AWG . MARCA CENTELSA O PROCABLES | m | 200
13642 | ALAMBRE GALVANIZADO No.12. MARCA CENTELSA O PROCABLES | kg | 5
13678 | AMARRA 8"X20 CM NEGRA (PAQUETE X 100 UND) | PAQUETE | 1
9642 | AMORTIGUADOR PARA CABLE ACSR DE 6 A 1/0 | UND | 4
10455 | ARANDELA CUADRADA 5/8" | UND | 300
9644 | ARANDELA GALVANIZADA CUADRADA 4" X 4" CON PERFORACION 5/8" | UND | 180
9646 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION DE 3/4" | UND | 135
9645 | ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION DE 1/2" | UND | 172
16031 | BARRAJE 15KV - 600 AMP 4 SALIDAS. MARCA ELASTIMOLD ó 3M | UND | 2
16032 | BARRAJE 600 AMP - 500V. 6SALIDAS REF. 50612 | UND | 3
16244 | BARRAJE 600 AMP 38 KV. MARCA ELASTIMOLD ó 3M | UND | 2
14827 | BARRAJE DE 15 kV- 200 AMP (DE CUATRO VÍAS) Ref 5824. ELASTIMOLD ó 3M | UND | 16
10167 | BARRAJE PARA CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA | UND | 22
10191 | BATERIA CUADRADA DE 9V | UND | 10
15641 | BISAGRA PIE DE AMIGO | UND | 1
9656 | BLINDAJE CABLE 336 MCM | UND | 10
10212 | BORNA COMPRESION TERMINAL BIMETALICA TIPO PALA 1 HUECO 1/0 AWG | UND | 23
16033 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 2 | UND | 40
15238 | BORNA TERMINAL BIMETALICA CU-AL 2/0 | UND | 10
15367 | Borna terminal de ojo bimetalica para cable acsr 4/0 awg 3M | UND | 80
16034 | BORNE TERMINAL DE OJO ESTAÑADO PARA 2 AWG MARCA 3M o CU CONECTORES | UND | 30
16035 | BORNE TERMINAL DE OJO ESTAÑADO PARA 4 AWG MARCA 3M o CU CONECTORES | UND | 30
9962 | BORNE TERMINAL DE OJO ESTAÑADO PARA 4/0 AWG MARCA 3M o CU CONECTORES | UND | 11
9957 | BORNE TERMINAL DE OJO ESTAÑADO PARA CABLE 1/0 AWG o CU CONECTORES | UND | 30
12772 | BORNE TERMINALES DE OJO ESTAÑADO 2/0 MARCA 3M o CU CONECTORES | UND | 40
13665 | BOTA PREMOLDEADA | UND | 6
12985 | Cable acsr # 477(177 k). MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC | m | 100
11773 | CABLE ACSR 336 MCM. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC | m | 200
13039 | Cable ACSR No 1/0 AWG. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC | m | 2300
13040 | Cable ACSR No 2 AWG. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC | m | 4000
12912 | Cable ACSR No 2/0 AWG. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC | m | 1309
13041 | Cable ACSR No 4 AWG. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC | m | 4000
12947 | Cable ACSR No 4/0 AWG. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC | m | 1200
15228 | CABLE ALTA RESISTENCIA 1/4". | m | 1600
9815 | CABLE ALTA RESISTENCIA 3/8". | m | 1100
9826 | CABLE ALUMINIO AISLADO THW No.1/0. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 883
9819 | CABLE ALUMINIO AISLADO THW No.2 AWG 600 V. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 1600
9827 | CABLE ALUMINIO AISLADO THW No.2/0 AWG 600 V. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 500
9824 | CABLE ALUMINIO AISLADO THW No.4 AWG 600 V. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 2100
9828 | CABLE ALUMINIO AISLADO THW No.4/0 AWG 600 V. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 1600
9821 | CABLE ALUMINIO AISLADO THW No.6 AWG 600 V. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 1500
16037 | CABLE CU XLPE 15KV 90°C 133% No 4/0 AWG PANTALLA CINTA DE COBRE | m | 100
15093 | CABLE ACSR SEMIAISLADO (ECOLÓGICO) No. 4/0 AWG para 13,2kV. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 500
15342 | CABLE DE ALUMINIO AISLADO ECOLOGICO 4/0 35 KV-XLPE-TR. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 500
15171 | CABLE DE COBRE AISLADO No. 10. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 100
9853 | CABLE DE COBRE AISLADO THHN NO1/0 AWG. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 150
9851 | CABLE DE COBRE AISLADO THHN No. 4 AWG. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 150
9850 | CABLE DE COBRE AISLADO THHN NO. 6 AWG. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 50
9852 | CABLE COBRE AISLADO THHN No.2 AWG. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 250
9833 | CABLE DE COBRE AISLADO THW NO. 2/0 AWG 600 V. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 150
9832 | CABLE DE COBRE AISLADO THW NO. 4/0 AWG. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 100
10942 | CABLE DUPLEX 2X12 AWG | m | 200
16038 | CABLE SECO ALUMINIO 15KV 133% No 1/0 AWG. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 100
16039 | CABLE SECO ALUMINIO 15KV 133% No 350 KCM. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 100
| CABLE SECO ALUMINIO 36KV 133% No 1/0. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 100
| CABLE SECO ALUMINIO 36KV 133% No 4/0. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 100
14912 | CABLE SECO Cu No. 4/0,15 KV, 133% XLPE. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC | m | 200
14911 | CABLE SECO Cu No.2, 15 KV, 133% XLPE. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC | m | 400
14913 | CABLE SECO No. 1/0, 15 KV, 133% XLPE. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC | m | 100
15178 | CABLE SEMIAISLADO (ECOLÓGICO) No 1/0, 15 KV. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC | m | 1300
15032 | CABLE TPX AL 1X4+4 AWG ACSR XLPE 90°. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 1000
13045 | CABLE TPX AL 2X1/0+1/0 AWG ACSR XLPE 90°. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 1300
13046 | CABLE TPX AL 2X2+2 AWG ACSR XLPE 90°. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 2500
13704 | CABLE TPX AL 3X1/0+1/0 AWG ACSR XLPE 90°. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 2200
13705 | CABLE TPX AL 3X2+2 AWG ACSR XLPE 90°. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 1600
13452 | CABLE TPX AL3X2/0+2/0 AWG ACSR XLPE 90°. MARCA CENTELSA, PROCABLES O FACELEC. (METREADO) | m | 1200
15857 | Caja conexión acometida para 6 salidas monofásica. MARCA AMP | UND | 3
12706 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA PARA 9 USUARIOS TRIFÁSICA. MARCA AMP | UND | 7
13361 | CAÑUELA TIPO G2LESP/ CORTACIRCUITO MELEC IMCX 15 KV, 100AMP | UND | 10
15255 | CAÑUELA TIPO IMCX (BOLA) PARA CORTACIRCUITO MELEC 15 KV-100 AMP. MARCA MELEC | UND | 30
13360 | CAÑUELA TPO G2 P/ CORTACIRCUITO MELEC IMCX 15 KV-100AMP. MARCA MELEC | UND | 150
13364 | CINTA BANDIT DE 5/8" | m | 840
13112 | CINTA SCOTCH 130C 18MMX 1MTS-3M | ROLLO | 150
12327 | CINTA SCOTCH 23. MARCA 3M | ROLLO | 100
13702 | CINTA SCOTH 33-PLUS 19MMX200MTS 3M | ROLLO | 150
13148 | Cinta Temflex 1700 negro x 20 mts. MARCA TEMFLEX | ROLLO | 150
16040 | CODO 15KV - 200 AMP 5810-C PARA CABLE # 1/0 AWG | UND | 3
16041 | CODO 15KV - 200 AMP 5810-C PARA CABLE # 2 AWG | UND | 3
16042 | CODO 15KV - 200 AMP 5810-C PARA CABLE # 2/0 AWG | UND | 3
16043 | CODO 15KV - 600 AMP 5815-E (completo) | UND | 3
15161 | CODO 38 KV 200 AMP. MARCA ELASTIMOLD ó 3M | UND | 6
10078 | CONECTOR BIMET COMPRESION RANURAS PARALELAS DBH NO. 6 | UND | 20
10232 | CONECTOR BIMET COMPRESION RANURAS PARALELAS DBH NO. 2 | UND | 20
10234 | CONECTOR BIMET COMPRESION RANURAS PARALELAS DBH NO. 4 | UND | 20
15087 | CONECTOR BIMETALICO TORNILLO PARTIDO KSU-20 | UND | 5
15090 | CONECTOR BIMETALICO TORNILLO PARTIDO KSU-22 | UND | 5
15089 | CONECTOR BIMETALICO TORNILLO PARTIDO KSU-23 | UND | 5
15088 | CONECTOR BIMETALICO TORNILLO PARTIDO KSU-25 | UND | 5
13682 | CONECTOR BIMETALICO TORNILLO PARTIDO KSU-26 | UND | 5
15091 | CONECTOR BIMETALICO TORNILLO PARTIDO KSU-29 | UND | 5
13408 | CONECTOR DBH - 7 | UND | 100
13407 | CONECTOR DBH - 8 | UND | 20
14918 | CONECTOR DE ALUMINIO DE RANURA PARALELA PARA CABLE ACSR 477 KCM | UND | 10
13130 | CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO JZ-295.(2/0-2). MARCA TYCO SIMEL | UND | 1100
15037 | CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO 2/0 A 14 REF:JZ-EP. MARCA TYCO SIMEL | UND | 250
11986 | CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO 2/0 A 2/0 REF. KZ3-95. MARCA TYCO SIMEL | UND | 1100
| EMPALME DERIVACIÓN GEL GHFC 1 DE 2 a 4/0 AWG + CONECTOR. MARCA TYCO SIMEL | UND | 12
| EMPALME DERIVACIÓN GEL DE 6 A 2 AWG GHFC 2 + CONECTOR. MARCA TYCO SIMEL | UND | 12
10700 | CONECTORES RANURA PARALELA TRES TORNILLOS PARA 336.6 kcm | UND | 15
13055 | CORTACIRCUITO 15 KV 100 AMP. MARCA MELEC | UND | 10
13520 | CORTACIRCUITO 38KV, 100 AMP. MARCA MELEC | UND | 23
10564 | CORTACIRCUITO DE 15 KV 200 AMP 16 KA. MARCA MELEC | UND | 6
10916 | CRUCETA GALVANIZADA EN CALIENTE 2 1/2X21/2" X 1/4 X 2.4 MTS. | UND | 45
13056 | CRUCETA EN CALIENTE 2 1/2" X 3/16" X 2MTS | UND | 30
15183 | CRUCETA GALVANIZADA EN CALIENTE 3"X3"X1/4X3.0 MTS | UND | 40
10465 | CRUCETA GALVANIZADA 2 1/2" X 3/16" x 2.4 MTRS. | UND | 60
11942 | CRUCETA GALVANIZADA 2 MTS 2 1/2 X 2 1/2 X 1/4 | UND | 20
10708 | CRUCETA METAL. GALV. EN CALIENTE 2.4 MTS 3"X3"X1 /4" (PERFORACION UNIVERSAL) | UND | 10
9681 | CRUCETA METAL. GALV. EN CALIENTE 3 MTS 2 1/2" X 1/4 (PERFORACION UNIVERSAL) | UND | 22
12444 | CURVA CONDUIT PVC 2" X 90. | UND | 3
11006 | CURVA CONDUIT PVC 4" | UND | 4
15173 | CURVA IMC 4" | UND | 5
15369 | Curva PVC 6" gran radio | UND | 2
15119 | DADOS PORTACAJAS 2 1/2"x2 1/2 x 7 CMS | UND | 150
13328 | DERIVACION K 150T | UND | 3
9893 | DIAGONAL EN V 60" | UND | 20
13059 | DIAGONAL EN V DE 48" | UND | 150
13441 | DIAGONAL RECTO 1 1/2"X1/4"X2,4 MTS | UND | 12
9892 | DIAGONAL RECTO 1 1/2X 3/16X 1.5 MTS Incluye estibo de apoyo | UND | 43
15186 | DIAGONAL RECTO 11/2X11/2X3/16 X2.4 CON ESTRIBO DE APOYO. | UND | 100
13175 | DUCTO PVC TIPO TDP 4"X6 MTS | UND | 60
9704 | EMPALME DE COMPRESIÓN PARA CABLE 336.4 MCM | UND | 9
13612 | EMPALME TUBULAR AUTOMATICO (COMPRESION) ÁRA CABLE ACSR 447MCM. | UND | 5
11956 | ESLABON EN U 5/8 TIPO CLEVIS | UND | 40
9720 | ESPIGO EXTREMO POSTE 34.5 KV | UND | 18
16185 | ESPIGO CRUCETA METALICA 3/4" X 3" LINE POST | UND | 300
13518 | ESPIGO EXTREMO POSTE 20", 13.2 KV | UND | 51
9710 | ESPIGO PIN RECTO PARA CRUCETA METALICA 3/4" X 11 1/4 (34.5 KV) | UND | 20
9723 | ESPIGO PIN RECTO PARA CRUCETA METALICA 5/8" X 6" ( 13.2 KV) | UND | 220
16045 | FUSIBLE 36 KV TIPO K 1 AMP | UND | 20
10581 | FUSIBLE 36 KV TIPO K 2 AMP | UND | 20
10106 | FUSIBLE 36 KV TIPO K 5 AMP | UND | 30
16046 | FUSIBLE 36 KV TIPO K 7 AMP | UND | 25
10570 | FUSIBLE 36 KV TIPO K 10 AMP | UND | 50
15435 | FUSIBLE 36 KV TIPO K 12 AMP | UND | 50
10578 | FUSIBLE 36 KV TIPO K 15 AMP | UND | 50
10110 | FUSIBLE 36 KV TIPO K 20 AMP | UND | 50
10585 | FUSIBLE 36 KV TIPO K 25 AMP | UND | 50
10591 | FUSIBLE 36 KV TIPO K 30 AMP | UND | 50
10116 | FUSIBLE 38 KV TIPO T 2 AMP | UND | 10
10121 | FUSIBLE 38 KV TIPO T 5 AMP | UND | 10
10125 | FUSIBLE 38 KV TIPO T 10 AMP | UND | 10
10127 | FUSIBLE 38 KV TIPO T 15 AMP | UND | 10
10128 | FUSIBLE 38 KV TIPO T 20 AMP | UND | 10
10130 | FUSIBLE 38 KV TIPO T 30 AMP | UND | 10
| FUSIBLE 38 KV TIPO T 40 AMP | UND | 10
13447 | FUSIBLE DO2 400V - 63 AMP | UND | 15
16179 | FUSIBLE HH 17 KV 10 AMP | UND | 22
14916 | FUSIBLE HH 17 KV - 100 AMP | UND | 1
16048 | FUSIBLE HH 17 KV - 12 AMP | UND | 10
16049 | FUSIBLE HH 17 KV - 15 AMP | UND | 10
16050 | FUSIBLE HH 17 KV - 20 AMP | UND | 10
14737 | FUSIBLE HH 17 KV - 25 AMP | UND | 10
14915 | FUSIBLE HH 17 KV - 40 AMP | UND | 10
16051 | FUSIBLE HH 17 KV - 6 AMP | UND | 10
16180 | FUSIBLE HH 17 KV 16 AMP | UND | 27
13440 | FUSIBLE HH 36 KV - 100 AMP | UND | 2
16047 | FUSIBLE HH 36 KV - 15 AMP | UND | 10
13438 | FUSIBLE HH 36 KV - 25 AMP | UND | 9
13439 | FUSIBLE HH 36 KV - 40 AMP | UND | 1
12900 | FUSIBLE HH 36 KV 20 AMP | UND | 14
13445 | FUSIBLE NH1 500V 125 AMP - 120KA | UND | 80
13446 | FUSIBLE NH1 500V 200 AMP - 120KA | UND | 80
15253 | FUSIBLE NH2 500V - 315AMP -120KA | UND | 6
10249 | FUSIBLE TIPO K, 15 KV- 1 AMP | UND | 700
10260 | FUSIBLE TIPO K, 15 KV- 2 AMP | UND | 1200
10270 | FUSIBLE TIPO K, 15 KV- 3 AMP | UND | 1200
10280 | FUSIBLE TIPO K, 15 KV- 4 AMP | UND | 500
10290 | FUSIBLE TIPO K, 15 KV- 5 AMP | UND | 700
10299 | FUSIBLE TIPO K, 15 KV- 6 AMP | UND | 700
9714 | FUSIBLE TIPO K, 15 KV- 7 AMP | UND | 500
10319 | FUSIBLE TIPO K, 15 KV- 8 AMP | UND | 700
15191 | FUSIBLE TIPO K, 15 KV- 9 AMP | UND | 600
10254 | FUSIBLE TIPO K, 15 KV-10 AMP | UND | 200
9715 | FUSIBLE TIPO K, 15 KV-12 AMP | UND | 300
10275 | FUSIBLE TIPO K, 15 KV-30 AMP | UND | 12
10085 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV- 2 AMP | UND | 100
10095 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV- 20 AMP | UND | 1000
10096 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV- 25 AMP | UND | 900
10086 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV- 3 AMP | UND | 700
10097 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV- 30 AMP | UND | 800
10087 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV- 4 AMP | UND | 700
10098 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV- 40 AMP | UND | 700
10088 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV- 5 AMP | UND | 500
10295 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV- 50 AMP | UND | 500
15189 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV- 6 AMP | UND | 900
10305 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV- 60 AMP | UND | 200
10090 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV- 7 AMP | UND | 700
10091 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV- 8 AMP | UND | 700
15247 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV- 9 AMP | UND | 800
15190 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV-10 AMP | UND | 800
10093 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV-12 AMP | UND | 600
10094 | FUSIBLE TIPO T, 15 KV-15 AMP | UND | 1000
10099 | FUSIBLE TIPO T,15 KV- 70 AMP | UND | 300
9726 | GRAPA DE SUSPENCION DE 3/8 PARA CABLE DE 3/8 | UND | 17
15075 | GRAPA RECTA 2/0 - 4/0 AWG. ( PARA CABLE ECOLOGICO) | UND | 30
15076 | GRAPA RECTA 2 - 2/0 AWG. ( PARA CABLE ECOLOGICO) | UND | 30
15829 | GRAPA RETENCIÓN PISTOLA ACERO CABLE DE GUARDA | UND | 15
12540 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA PARA CALIBRE 336.4 MCM. | UND | 15
13061 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA 2-2/0.AWG | UND | 170
13232 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLA PARA CABLE 477 MCM AWG | UND | 15
13144 | GRAPA TERMINAL TIPO PISTOLAPARA CABLES 2/0 A 4/0 ( RETENCION) | UND | 111
16052 | GRAPA TIPO SILLETA DE SUSPENSIÓN EN ALUMINIO O ACERO PARA CABLE 336 MCM | UND | 3
16054 | GRAPA TIPO SILLETA DE SUSPENSIÓN EN ALUMINIO O ACERO PARA CABLE 4/0 | UND | 3
16053 | GRAPA TIPO SILLETA DE SUSPENSIÓN EN ALUMINIO O ACERO PARA CABLE 477 MCM | UND | 3
15192 | GUARDACABOS 1/2" | UND | 15
12551 | GUARDACABOS 3/8" | UND | 220
9732 | HEBILLA O GRAPA PARA CINTA BANDIT DE 5/8" EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1100
16218 | HERRAJE EN GUITARRA PARA TEMPLETE SECUNDARIO | UND | 5
9195 | HERRAJE EN Z 2X9" | UND | 8
14742 | INTERFASE REDUCTORA 15KV 600AMP - 200 AMP BLRT 615 | UND | 3
14796 | Kit de puesta a tierra para transformador y pararrayos en acero inoxidable, (fleje bajante, puente para conexión de pararrayos, abrazaderas, conectores y varilla de 10 mm x 2,4 mts) | UND | 5
15542 | KIT DE TIERRA HVT GRD2 1/0 AWG 500MCM 35kV | UND | 3
9733 | MORDAZA O PRENSAHILO | UND | 30
9747 | PARARRAYO 30 KV 10- KA. MARCA MELEC ó CELSA | UND | 30
10566 | PARARRAYO POLIMERICO DE 12 KV 10KA TIPO DSITRIBUCION. MARCA MELEC ó CELSA | UND | 10
13065 | PERCHA DE 1 PUESTO | UND | 80
9897 | PERCHA DE 3 PUESTOS TIPO PESADO | UND | 15
9741 | PERCHA GALVANIZADA CALIBRE 10 DE 2 PUESTOS ESPACIADA TIPO PESADO | UND | 13
9742 | PERCHA GALVANIZADA CALIBRE 10 DE 3 PUESTOS ESPACIADA TIPO PESADO | UND | 30
9743 | PERCHA GALVANIZADA CALIBRE 10 DE 4 PUESTOS ESPACIADA TIPO PESADO | UND | 12
9744 | PERCHA GALVANIZADA CALIBRE 10 DE 5 PUESTOS ESPACIADA TIPO PESADO | UND | 30
9899 | PERNO DE OJO CERRADO 5 /8" X 8" | UND | 26
11762 | PERNO DE OJO DE 16 MM(5/8) X 254MM(10") | UND | 2
13375 | PLATINA ACANALADA EN U. | UND | 10
13090 | PLATINA DE 30X20 CMS X 3/8 GAL.EN CALIENTE | UND | 5
10142 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR 600 AMP 15 KV. MARCA MELEC | UND | 10
10394 | SECCIONADOR O CUCHILLA MONOPOLAR 630 AMP PARA 38KV. MARCA MELEC | UND | 15
9880 | SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLAS PARA FUSIBLE NH-630AMP. MARCA BRONAL | UND | 40
12693 | SOLDADURA ELÉCTRICA 6013 - 1/8 X KILOS | KG | 65
16055 | TAPÓN 15KV PARA BARRA DE 200 AMP 5812 PC | UND | 3
16056 | TAPÓN 15KV PARA BARRA DE 600 AMP 5816 PC | UND | 3
13444 | TERMINAL PREFORMADO 3M CABLE No. 250-500 KCM EXTERNO, 3/0 QT III 15 KV( JUEGO X 3 UND) | UND | 3
9674 | TERMINAL PREFORMADO INT P/C QT-III 2AWG - 3/0 AWG 15KVA (JUEGO X 3 UND) | JUEGO | 3
10210 | TERMINAL PREFORMADO 3M CABLE No. 2 - 4/0 INTERNO 3/0 QT III 15 KVA ( JUEGO X 3 UND) | JUEGO | 3
10558 | TERMINAL PREFORMADO INT/EXT P/C-H QT-III 1AWG - 3/0 AWG 35KVA (JUEGO X 3 UND) | JUEGO | 3
15512 | TERMINAL PREFORMADO INT/EXT P/C-H QT-III 2 /0 AWG - 350 MCM 35KVA (JUEGO X 3 UND) | JUEGO | 2
15579 | TERMINAL PREMOLDEADO EXTERIOR P/C TFTO 4/0 AWG - 500 MCM 15KV | UND | 2
13443 | TORNILLO CARRUAJE 5/8 X 3" | UND | 20
3075 | TORNILLO CARRUAJE DE 1/2 X 10" | UND | 15
9448 | TORNILLO CARRUAJE DE 1/2 X 12" | UND | 15
9447 | TORNILLO CARRUAJE DE 1/2 X 8" | UND | 20
15036 | TORNILLO CARRUAJE DE 5/8 X 10" | UND | 60
13182 | TORNILLO CARRUAJE DE 5/8" X 4" | UND | 35
15199 | TORNILLO CARRUAJE DE 5/8" X 8" | UND | 30
10498 | TORNILLO DE CARRUAJE 5/8" X 1 1/2" | UND | 600
9702 | TORNILLO DE CARRUAJE 5/8" X 2" | UND | 64
15033 | TORNILLO ESPACIADOR DE 3/4 X14" | UND | 50
16057 | TORNILLO ESPACIADOR DE 3/4 X16" | UND | 50
13442 | TORNILLO ESPACIADOR DE 3/4" X 12" | UND | 5
9857 | TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8" X 10" | UND | 60
13169 | TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8" X 12" | UND | 120
9677 | TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8" X 14" | UND | 140
14917 | TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8" X 16" | UND | 31
16058 | TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x 8" | UND | 50
15229 | TORNILLO GALVANIZADO (PERNO MAQUINA) 5/8" X 10" | UND | 10
10497 | TORNILLO GALVANIZADO (PERNO MAQUINA) 5/8" X 12" | UND | 20
9675 | TORNILLO GALVANIZADO (PERNO MAQUINA) 5/8" X 2" | UND | 65
10503 | TORNILLO GALVANIZADO (PERNO MAQUINA) 5/8" X 8" | UND | 20
10494 | TORNILLO GALVANIZADO (PERNO MAQUINA) 1/2" X 1 1/2" | UND | 700
| TUBO GALVANIZADO EMT 2" X 3m. | UND | 5
| TUBO GALVANIZADO EMT 3" X 3m | UND | 5
| TUBO GALVANIZADO EMT 3/4" X 3m | UND | 5
| TUBO GALVANIZADO EMT 4" X 3m | UND | 6
15170 | TUBO GALVANIZADO IMC 4" X 3m | UND | 5
15035 | TUERCA DE OJO 3/4" ALARGADA | UND | 10
9789 | TUERCA DE OJO 5/8" ALARGADA. | UND | 130
15356 | TUERCA DE OJO 5/8" REDONDA | UND | 130
16062 | UNION GALVANIZADA EMT DE 2" | UND | 5
16063 | UNION GALVANIZADA EMT DE 3" | UND | 5
15174 | UNION GALVANIZADA EMT DE 4" | UND | 5
14794 | VARILLA EN ACERO INOXIDABLE DE 10 MM X 1,80MTS( INCLUYE CONECTOR) | UND | 40
14795 | VARILLA EN ACERO INOXIDABLE DE 10 MM X 2.40MTS ( INCLUYE CONECTOR) | UND | 90
9799 | VARILLA GALVANIZADA DE ANCLAJE 5/8" X 1.50 MTS | UND | 100
9800 | VARILLA GALVANIZADA DE ANCLAJE 5/8" X 1.80 MTS | UND | 55
COSTO DIRECTO
IVA
VALOR TOTAL