## Cantidades de Obra
EDS ELECTROLINERA CUBA
Presupuesto
Código | Resumen | Unidad | Cantidad
EDS | ELECTROLINERA
CAP.I | PRELIMINARES
1,1,1 | Localización y replanteo planimétrico y altimétrico, incluye comisión topográfica y equipo de precisión. | m2 | 250
1,1,2 | Suministro e instalación de cerramiento H=2.10. | m | 32
1,1,3 | Provisional eléctrica. | Gl | 1
1,1,4 | Provisional acueducto. | Gl | 1
1,1,5 | Valla informativa de licencia 1.00 x 0.70 m. | und | 1
1,1,6 | Vigilancia. | día | 90
1,1,7 | Suministro e instalación de señalización preventiva D=0.90. | Gl | 5
1,1,8 | Planos As Built. | Gl | 1
CAP.I
CAP.II | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,1,1 | Excavación a máquina, incluye trasiego interno. | m3 | 188.5
2,1,2 | Llenos estructurales con material proveniente de la excavación. | m3 | 28
2,1,3 | Nivelación de subrasante. | m2 | 250
2,1,4 | Retiro de tierra o material común sobrante a sitio autorizado. | m3 | 188.5
CAP.II
CAP.III | INSTALACIÓN COMBUSTIBLES
CAP.3.1 | DEMOLICIONES Y DESMONTES
3,1,1 | Desmonte de cubierta (Incluye retiro y estructura). | m2 | 90
3,1,2 | Desmonte (Puertas y ventanas). | und | 3
3,1,3 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA (edificación) | m2
3,1,3 | Demolición de muros en mampostería (Cerramiento). | m2 | 54
3,1,5 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS | m2
3,1,6 | DESMONTE DE CIELOS RASOS Y LÁMPARAS EXISTENTES | m2 | 90
3,1,7 | DEMOLICIÓN BALDOSA PISO | m2 | 90
3,1,4 | Demolición (Placa de conta piso y piso concreto). | m2 | 90
3,1,9 | DEMOLICIÓN Columnas en concreto | ml
3,1,10 | DEMOLICIÓN Viga de cimentación en concreto | ml
3,1,11 | DEMOLICIÓN Viga de Aérea en concreto | ml
3,1,5 | Demolición (Caseta de transformadores) - Área = 50 m2 - incluir columnas. | m2 | 50
3,1,6 | Retiro de escombros a escombrera autorizada. | m3 | 70
CAP.3.1
CAP.3.2 | ISLAS
3,2,1 | Suministro e instalación de cajas contenedoras surtidores y/o dispensadores
3,2,2 | Construcción Islas Tipo Sencillo. Incluye Placa Afinado de piso, Postes de protección en Acero y Formaleta Metálica
3,2,1 | Bases dispensadores, incluye instalación de platina y barras de anclaje. | und | 5
3,2,4 | Suministro y Montaje Surtidores Dispensadores Eléctrico para Automóvil. Incluye Instalación Accesorios y Aterrizaje De Equipo | Un | 1
3,2,5 | Suministro y Montaje Surtidores Dispensadores Eléctrico para motos y bicicletas. Incluye Instalación Accesorios y Aterrizaje De Equipo | Un | 4
CAP.3.2
CAP.3.3 | CANOPY Y AVISOS
3,3,1 | Excavación material común 0 <h< 1.50 m. | m3 | 2
3,3,2 | Concreto pobre bajo cimentaciones (e=0.05m) |  | 0
3,3,2 | Pedestales en concreto 21 MPa 45*45*1m. | m3 | 3
3,3,3 | Llenos estructurales con material proveniente de la excavación. | m3 | 3
3,3,5 | Acero de refuerzo Fy = 420 MPa | kg | 0
3,3,4 | Suministro e instalación Canopy, incluye: estructura metálica total - cenefa en lámina calibre 18 - cielo falso en teja metálica sin traslapo - cubierta en Metaldeck - escalera metálica para acceder a paneles solares - aviso luminoso letras. | m2 | 112.26
3,3,7 | Aviso tipo Bandera, Incluye Tablero de precios digital Aviso Luminoso y Acabados | Gl | 1
CAP.3.3
CAP.III
CAP.IV | OBRAS EXTERIORES, PATIO, ACCESO Y SALIDA
4,1,1 | Suministro, extendida y compactada de base asfáltica MDC-2, e= 0,1 patio. | m2 | 194.17
5.01 | Pavimento en concreto E=0.20 m M.R 4.2 MPa | m2 | 0
6.01 | Llenos estructurales con material del préstamo externo | m3 | 0
4,1,2 | Llenos estructurales con material Sub-base. | m3 | 48.5425
4,1,3 | Llenos estructurales con material Base. | m3 | 38.834
4,1,4 | Sardinel prefabricado en concreto f'c=21 MPa 0.175 x 0.35. | m | 79.24
8.01 | Suministro e instalación geotextil PAVCO NT 1600 no tejido | m2
4,1,5 | Anden - en concreto a la vista escobillado f’c 17.5 MPa. Incluye malla electrosoldada. | m2 | 49
4,1,6 | Empradización con pasto trenza. | m2 | 137.57
4,1,7 | Cárcamo de aguas lluvias, incluye concreto, acero de refuerzo y marco metálico en ángulo de 2 1/2"X2 1/2"X3/16M y rejilla en ángulo de 2"X2"X3/16" y platina de 2"X3/16". | m | 7
4,1,8 | Muro de Contención estructural H=1 m (0.12 x 0.20 x 0.30 en bloque de cemento incluye llenado de dovelas 100%). | m2 | 40
CAP.IV
CAP.V | EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
CAP.5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
5,1,1 | Excavación material común 0 < h< 1.50 m. | m3 | 11
5,1,2 | Llenos estructurales con material común transportado. | m3 | 14.1195
A0020483 | Llenos estructurales con material común transportado |  | 0
CAP.5.1
CAP.5.2 | ESTRUCTURA
5,2,1 | Concreto pobre bajo cimentaciones (e=0.05m). | m2 | 9
5,2,2 | Zapatas en concreto premezclado f´c=21 MPa | m3 | 2.2
5,2,3 | Vigas de cimentación concreto premezclado f´c=21 MPa | m3 | 9.5
5,2,4 | Columnas en concreto f´c=21 MPa A = 900 cm2 (A la vista). | ml | 33
5,2,5 | Concreto para vigas de amarre f´c=21 MPa | ml | 60
5,2,6 | Placa de contrapiso reforzado E =10 cm 3000 PSI | m2 | 95
5,2,7 | Malla electrosoldada D221 (D=6.5 mm ojo 15 x 15). | m2 | 95
5,2,8 | Acero de refuerzo Fy = 420 MPa | kg | 1300
Baranda Metal Tubo Galvanizado 2" S.DIS
5,2,9 | Vigas aéreas. | ml | 26
CAP.5.2
CAP.5.3 | CUBIERTA METÁLICA EDIFICIO
5,3,1 | Perfil metálico. | ml | 85
5,3,2 | Canaleta 90 Grado 40 de ACESCO. | m2 | 79
5,3,3 | Platinas de anclaje de correas a viga en concreto, 3X3X1/8", con pernos de 1/2". VER PLANO E/5-E/7 | Un | 10
5,3,3 | Templetes entre correas, en varilla de 3/8", con rosca en los extremos para tuerca y arandela. | ml | 40
CAP.5.3
CAP.5.4 | MAMPOSTERÍA
5,4,1 | Muro ladrillo de arcilla ladrillo farol incluye mortero de pega. | m2 | 254.17 | m2
5,4,2 | Dintel en concreto sobre puertas y ventanas grandes, incluye colocación de acero de refuerzo, formaleta y vibrado de 12*15. | ml | 25
CAP.5.4
CAP.5.5 | PAÑETES
5,5,1 | Pañete muros interiores (incluye filos y dilataciones). | m2 | 286.96 | m2
5,5,2 | Pañete muros de fachada (incluye filos y dilataciones). | m2 | 161.14
CAP.5.5
CAP.5.6 | CIELO RASO
5,6,1 | Cielo raso en GIPLAC. | m2 | 79
CAP.5.6
CAP.5.7 | PISOS Y PAREDES ACABADOS
5,7,1 | Enchape en piso duro piso o similar tráfico 5 antideslizante. | m2 | 59.73
5,7,2 | Piso en porcelanato 0.60 x 0.60 m. | m2 | 14.77
5,7,3 | Guarda escoba piso duro. | ml | 61.3
5,7,4 | Guarda escoba porcelanato. | ml | 16
5,7,5 | Piso en baldosa tipo terrazo No. 5 P5B, pulido. | m2 | 31.1
5,7,6 | Enchape de pared en cerámica formato 20 x 30 ´o 25 x 40 h= 1,80 m. | m2 | 27
5,7,7 | Alistado Piso Esmaltado 3 cm - Cuarto de tableros. | m2 | 2
5,7,8 | Mortero de nivelación. | m2 | 105
CAP.5.7
CAP.5.8 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
5,8,1 | Suministro y colocación de espejo de 4 mm tipo Peladar o equivalente. | m2 | 3
5,8,2 | Dispensador toallas línea institucional. Incluye suministro e instalación. | und | 3
5,8,3 | Dispensador papel higiénico línea institucional. Incluye suministro e instalación.B100 | und | 3
5,8,4 | Jabonera ducha o lavamanos. | und | 3
5,8,5 | Lavamanos Corona blanco avante HI de colgar. | und | 4
5,8,6 | Orinal Corona mediano ref.: 06106 blanco. Incluye grifería suministro e instalación. | und | 1
5,8,7 | Sanitario avante blanco tipo corona. | und | 3
5,8,8 | Barra minusválidos L= 60 cm. Acero Inoxidable. Incluye suministro e instalación. | und | 2
5,8,9 | Tapa de Registro 20 x 20. Incluye suministro e instalación. | und | 5
5,8,10 | Mesones en granito para lavamanos en baños, incluye estructura de soporte | m2 | 0
CAP.5.8
CAP.5.9 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
5,9,1 | Suministro e instalación de válvula de bola D=1/2". | und | 6
5,9,2 | Punto Agua Fría 1". | pto | 8
5,9,3 | Punto Sanitario PVC 2". | pto | 5
5,9,4 | Punto Sanitario PVC 4". | pto | 4
5,9,1 | Tubería PVC d=1/2" en tableros y salidas lejanas | m | 0
5,9,5 | Tubería PVC d=3/4" en tableros y salidas lejanas. | m | 16
5,9,1 | Tubería PVC d=1" en tableros y salidas lejanas | m | 0
5,9,6 | Tubería Sanitaria D=2" + accesorios. | m | 1
5,9,7 | Tubería sanitaria D=4" (Ramal Horizontal). | m | 1
5,9,8 | Tubería aguas lluvias D=4" (Ramal Horizontal). | m | 12
5,9,9 | Suministro e instalación de tubería 6" lluvia. | m | 15
5,9,10 | Tubería 8" sarriel novafort. | und | 15
A0112003 | Pozo séptico
A0000TAN | Suministro e instalación Tanque de almacenamiento para agua tratada en trampa de grasas, 10.000 lts, en fibra de vidrio |  | 1
A0000TAN1 | Suministro e instalación Tanque de almacenamiento para aguas lluvias, 10.000 lts, en fibra de vidrio |  | 1
CAP.5.9
CAP.5.10 | CARPINTERÍA METÁLICA
5,10,1 | Ventanería en aluminio . Color: Natural + Vidrio 4 mm (Cuerpos Fijos) 0,60 x 0,60. | und | 2
5,10,2 | Ventanería en aluminio . Color: Natural + Vidrio Templado 4 mm (Cuerpos Fijos) 0,60 x 1,20. | und | 3
5,10,3 | Ventanería en aluminio . Color: Natural + Persiana (Cuerpos Fijos) 0,60 x 2,00. | m2 | 1
5,10,4 | Ventanería en aluminio . Color: Natural + Vidrio 4 mm (Cuerpos Fijos) 1,50 x 0,60. | m2 | 2
5,10,5 | Ventanería en aluminio . Color: Natural + Persiana (Cuerpos Fijos) 1,50 x 0,60. | m2 | 1
5,10,6 | Ventanería en aluminio . Color: Natural + Vidrio 6 mm (Cuerpos Fijos) 2,20 x 2,00. | m2 | 1
5,10,7 | Puerta Ventana en aluminio . Color: Anolok + Vidrio Templado 5 mm (Cuerpos Fijos) + Puerta Corredera dos naves y Cuerpos Fijos. | und | 1
5,10,8 | Puerta tipo persiana. | m2 | 13.65
5,10,9 | Puerta en aluminio Corredera con vidrio templado 5 mm de 1,00 x 2,10. | m2 | 2.1
5,10,10 | Puerta en madera 0.80 x 2,10 entamborada con chapa. | und | 3
5,10,11 | Suministro e instalación puerta entamborada lámina cal 18 incluye marco chapa Yale, doble llave y dos pasadores internos, estructura cargada de concreto (cuarto de conteo 0,70 x 2.00). | und | 2
5,10,12 | Puertas Enrollables Metálica C 18 solida manual de 2,90 x 2,10. | und | 1
5,10,13 | Chapa Multilock ref. MTL-DADBLM |  | 0
5,10,14 | Cerraduras de pomo tipo baño |  | 0
CAP.5.10
CAP.5.10 | PINTURAS
5,10,1 | Pintura en vinilo Tipo 1 (tres manos) para interiores. | m2 | 287
5,10,2 | Pintura de muros con Koraza. | m2 | 161.14
5,10,3 | Estuco muros interiores y exteriores. | m2 | 448.14
CAP.5.10
CAP.V
CAP.VI | EDIFICIO SERVITECA
CAP.6.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
A0020033 | Excavación material común 0 < h< 1.50 m |  | 0
A00204723 | Excavación a máquina con retroexcavadora EX-200 o similar |  | 0
A0020482 | Llenos estructurales con material común transportado |  | 0
A0020483 | Llenos estructurales con material común transportado |  | 0
CAP.6.1
CAP.6.2 | ESTRUCTURA
1.602 | Concreto pobre bajo cimentaciones (e=0.05m) |  | 0
A030122 | Vigas de cimentación concreto premezclado f´c=21 MPa |  | 0
A030112 | Columnas en concreto f´c=21 MPa A = 900 cm2 (A la vista) |  | 0
A030062 | Concreto para vigas aéreas f´c=21 MPa |  | 0
A0016195 | Placa de Contrapiso Reforzado E =10 cm 3000 PSI |  | 0
A03803 | Malla electrosoldada D221 (D=6.5 mm ojo 15 x 15 ) |  | 0
A038003 | Acero de refuerzo Fy = 420 MPa |  | 0
A0009591 | Losa Concreto Steel Deck 2" e = 14.1 - 15 cm |  | 0
CAP.6.2
CAP.6.3 | CUBIERTA METÁLICA EDIFICIO
AA0000EM | Estructura Metálica |  | 0
CAP.6.3
CAP.6.4 | MAMPOSTERÍA
A016033 | Muro estructural 0.12 x 0.20 x 0.30 en ladrillo de arcilla incluye llenado de dovelas 100% cuarto de conteo |  | 0
AA000DI | Dintel prefabricado en concreto sobre puertas y ventanas grandes, incluye colocación de acero de refuerzo, formaleta y vibrado |  | 0
AA000DI2 | Dintel sobre ventanas pequeñas, en bloque de arcilla. Incluye colocación de acero de refuerzo y formaleta |  | 0
CAP.6.4
CAP.6.5 | PAÑETES
A0160252 | Pañete muros interiores (incluye filos y dilataciones). |  | 0
A0160262 | Pañete muros de fachada (incluye filos y dilataciones). |  | 0
CAP.6.5
CAP.6.6 | CIELO RASO
A0000CIE | Cielos rasos de fibra mineral 60 X 60 perfilería de ensamble automático y lámina descolgada |  | 0
CAP.6.6
CAP.6.7 | PISOS Y PAREDES ACABADOS
A0190292 | Enchape en piso duro piso o similar tráfico 5 antideslizante |  | 0
A00161993 | Alistado Piso Esmaltado 3 cm |  | 0
A00016712 | Guarda escoba Cemento + Pintura |  | 0
A019022 | Enchape de pared en cerámica formato 20 x 30 ´o 25 x 40 |  | 0
A00161992 | Alistado Piso Esmaltado 3 cm |  | 0
CAP.6.7
CAP.6.8 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
A0192022 | Suministro y colocación de espejo de 4 mm tipo Peladar o equivalente. |  | 0
A0000DIS | Dispensador toallas línea institucional. Incluye suministro e instalación |  | 0
A0000DIS2 | Dispensador papel higiénico línea institucional. Incluye suministro e instalación |  | 0
A0220032 | Jabonera ducha o lavamanos |  | 0
A0220492 | Lavamanos Corona blanco avante HI de colgar |  | 0
A0220052 | Sanitario avante blanco tipo corona |  | 0
A000TAP | Tapa de Registro 20 x 20. Incluye suministro e instalación |  | 0
A0000ME | Mesones en granito para lavamanos en baños, incluye estructura de soporte |  | 0
CAP.6.8
CAP.6.9 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
A0102002 | Suministro e instalación de válvula de bola D=1/2" |  | 0
A00012432 | Punto Agua Fría 1" |  | 0
A000011522 | Punto Sanitario PVC 2" |  | 0
A000011562 | Punto Sanitario PVC 4" |  | 0
A0122002 | Tubería PVC d=1/2" en tableros y salidas lejanas |  | 0
A0122012 | Tubería PVC d=3/4" en tableros y salidas lejanas |  | 0
A0110022 | Tubería Sanitaria D=2" + accesorios |  | 0
A0110272 | Tubería sanitaria D=4" (Ramal Horizontal) |  | 0
A0110282 | Tubería aguas lluvias D=4" (Ramal Horizontal) |  | 0
A0110352 | Suministro e instalación de tubería Novafort 160 mm |  | 0
A00120522 | Excavación maquina alcanta y acueducto |  | 0
CAP.6.9
CAP.6.10 | CARPINTERÍA METÁLICA
A023302 | Puerta en madera 0.70 x 1.70 entamborada |  | 0
A023304 | Puerta en madera 0.80 x 1.70 entamborada |  | 0
A0220172 | Divisiones de baño en acero inoxidable |  | 0
A023C072 | Ventanería en aluminio . Color: Anolok + Vidrio Templado 6 mm (Cuerpos Fijos) y Vidrio Templado 8 mm. (Puerta Pivotante) . Cuerpos Fijos + Puerta pivotante Doble + Persiana superior |  | 0
A023C078 | Ventanería en aluminio . Color: Anolok + Vidrio Templado 6 mm (Cuerpos Fijos) y Vidrio Templado 8 mm. (Puerta Pivotante) . Cuerpos Fijos + Puerta pivotante Doble + Persiana superior |  | 0
A023C076 | Ventanería en aluminio . Color: Anolok + Vidrio Templado 6 mm (Cuerpos Fijos) y Vidrio Templado 8 mm. (Puerta Pivotante) . Cuerpos Fijos + Puerta pivotante Doble + Persiana superior |  | 0
CAP.6.10
CAP.6.11 | PINTURAS
A0000PI | Pintura en vinilo Tipo 1 (tres manos) para interiores |  | 0
A021001 | Pintura de muros con Koraza |  | 0
A021002 | Estuco y pintura de muros interiores |  | 0
CAP.6.11
CAP.VI
CAP.VI | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CAP.6.1 | ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS
7,1,1 | Tubería PVC Corrugada de 12" | ml | 0
7,1,2 | Tubería PVC Corrugada de 8" | ml | 0
6,1,1 | Tubería aguas lluvias D=4" (Ramal Horizontal). | m | 15
6,1,2 | Cajas de inspección 0.60 X 0.60. | und | 3
6,1,3 | Cajas de inspección 1.00 x 1.00. | und | 4
7,1,6 | Sumidero Sencillo | Un | 0
7,1,7 | Cámara inspección tipo I H= 3 - 3.5 mt | Un | 0
6,1,4 | Canal Amazonas PVC Aguas Lluvias. | ml | 9.6
CAP.6.1
CAP.6.2 | ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES
6,2,1 | Tubería PVC 4" Sanitaria. | ml | 15
7,2,2 | Suministro e instalación de tubería Sanitaria D=6" | ml | 0
6,2,2 | Cajas de inspección 0.80 X 0.80. | und | 4
7,2,4 | Cajas de inspección 0.60 X 0.60 | Un | 0
CAP.6.2
CAP.6.3 | ACUEDUCTO
7,3,1 | Tubería PVC 1" | ml | 0
6,3,1 | Tubería PVC 3/4". | ml | 20
6,3,2 | Tubería PVC 1/2". | ml | 15
7,3,4 | Tee Presión PVC 3/4" | Un | 0
7,3,5 | Tee Presión PVC 1 1/2" | Un | 0
7,3,6 | Tee Presión PVC REDUCCION 3/4" X 1/2" | Un | 0
6,3,3 | Medidor de acueducto D=3/4". | und | 1
CAP.6.3
CAP.VI
CAP.VII | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CAP.7.1 | INSTALACIONES INTERNAS
ELECN010 | Salida para Iluminación Tipo Aplique |  | 12
ELECN011 | Salida para Iluminación Tipo Techo |  | 65
7,1,1 | Cantidades y especificaciones de acuerdo a planos adjuntos.
| Salida interruptor conmutable |  | 0
| Salida para Tomacorriente Común |  | 36
| Salida para Tomacorriente Especial |  | 2
| Salida para Tomacorriente GFCI |  | 6
| Tablero TL1 12 circuitos trifásico 5H incluye breakers |  | 0
| Tablero Trifilar de 12 Circuitos -T2 |  | 1
| Tablero Trifásico de 12 Circuitos -T3 |  | 0
ELECN016 | Acometida Trifásica A T1 - 3No 8+1No 8+1No 8 |  | 10
ELECN017 | Acometida Trifilar A T2 - 2No 8+1No 8+1No 8 |  | 12
ELECN018 | Salida Telefónica - Internet (Sólo Ducto) |  | 2
ELECN020A | Salida para Tomacorriente Especial - Aviso |  | 2
CAP.7.1
CAP.8.2 | REDES DE MEDIA TENSIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
ELECN037 | Subestación Aérea de 45 KVA, 13200/208/120 V |  | 1
ELECN021 | Arranque Trifásico Media Tensión |  | 1
ELECN036 | Red Trifásica Aérea ACSR 1/0 |  | 80
ELECN023 | Retenida para Media Tensión |  | 2
ELECN024 | Sistema de Puesta a Tierra |  | 1
ELECN025 | Acometida General 3No 2/0+1No 2/0 (Tablero General) |  | 30
ELECN026 | Acometida Parcial 3No 2+1No 2+1No 6 (Tablero TG-3) |  | 130
ELECN027 | Tablero General de Distribución y Medida Estación de Servicio |  | 1
ELECN028 | Tablero Parcial de Distribución TG-3 |  | 1
| Caja Tipo Strip para Teléfono y Citofonía |  | 0
| Canalización para Voz y Datos, Ø 3/4" (Sólo Ducto) |  | 60
| Recámara de Paso(con división), B.T. 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m |  | 6
| Poste con Reflectores de Sodio 400W, 208 V |  | 6
| Acometida Alumbrado 3No 8+ 1No 10 |  | 0
ELECN033 | Acometida Avisos 2No 8+ 1No 10 |  | 125
CAP.8.2
CAP.7.2 | OBRAS VARIAS
ELECN034 | Inspectoría Retie |  | 1
7,2,1 | Excavación máquina alcantarillado y acueducto.
ELECN035 | Cajas de Inspección Eléctricas |  | 10
7,2,2 | Lámparas Iluminación Exterior en Islas LED.
CAP.7.2
CAP.VII
CAP.IX | REQUISITOS DOCUMENTALES
A0000CER | Certificación Operación DEC. 4299 Min. de Minas |  | 0
A0000PLARE | Plan General de Residuos DEC. 4741 Min. de Ambiente |  | 0
A0000PLAM | Plan de Manejo Ambiental Construcción Obra |  | 0
CAP.IX
CAP.VIII | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS Y BANCO DE DUCTOS
CAP. 8.1. | CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS Y BANCO DE DUCTOS
8,1,1 | Recamaras de 1,04 m * 1,04 m CBTI | und | 3
8,1,2 | Banco de ductos 4 * 2" | m | 60
8,1,3 | Curvas de gran radio 3" PVC | und | 2
CAP.VIII
COSTO
AIU
Administración
Imprevistos
Utilidad
IVA/UTILIDAD