## Anexo 1
ANEXO 1
INVITACION A NEGOCIAR GSE 004-2018
Descripción | Cantidad | Unidades | Valor Unitario | Valor Total
Grupo 1. Medidores 3F-4H 120/208 V. 5 A. Clase 0.5s con perfil de carga (8 Canales – 8 Perfiles), puerto de comunicaciones RS 232/485, con modem GPRS, marcación Laser Logo EEP, opción display bicuerpo, protocolo DLMS, sensor apertura tapa Principal y tapa bornera, lectura sin tensión, incluye software telemedida masivo multiusuario. | 55 | Un
Grupo 2: Transformadores de corriente tipo ventana 200/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. | 54 | Un
Grupo 2: Transformadores de corriente tipo ventana 300/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. | 54 | Un
Grupo 2: Transformadores de corriente tipo ventana 600/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. | 12 | Un
Grupo 3: Cable de control 7x12 AWG sin pantalla con código de colores. | 600 | m
Subtotal
IVA 19 %
Valor total suministro

## Anexo 2
ANEXO 2
INVITACION A NEGOCIAR GSE 004-2018
RELACIÓN DE EXPERIENCIA
(EN ORDEN CRONOLOGICO DESCENDENTE)
ITEM | EMPRESA CONTRATANTE | NUMERO DE CONTRATO | OBJETO | DURACION | VALOR FACTURADO