## DIS010
Proyecto: REMODELACION CIRCUITO 2CE ETAPA II CARRERA 7 A 9 ENTRE CALLES 11 Y 17
Municipio:PEREIRA
RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. | VALOR |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | Material | Mano de Obra | Transporte | H & E | UNITARIO
1 | Transporte e instalacion de
| CABLE SECO XLPE 15 KV 133% 350 KCM Al. | m | 2100 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Transporte e instalacion de
| CABLE SECO XLPE 15 KV 133% 1/0 AWG Al. | m | 2832 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Transporte e instalacion de
| CABLE SECO XLPE 15 KV 133% 2 AWG Al. | m | 1505 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | Transporte e instalacion de
| BARRAJE (JUEGO TRIFASICO) 15 KV 200 AMP. (1 ENTRADA 3 SALIDAS) | U | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Transporte e instalacion de
| CODO 15 KV 2OO AMP. | U | 84 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | Transporte e instalacion de
| TAPON PARA BARRAJE 15 KV 200 AMP. | U | 27 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | Transporte e instalacion de
| BUJE DOBLE INSERTO (Y) PARA SALIDA BARRAJE 15 KV 200 Amp. (juego) | U | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | Transporte e instalacion de
| BARRAJE (JUEGO TRIFASICO) 15 KV 600 AMP. (1 ENTRADA 3 SALIDAS) | U | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | Transporte e instalacion de
| CODO 15 KV 6OO AMP. | U | 63 | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | Transporte e instalacion de
| TAPON PARA BARRAJE 15 KV 600 AMP. | U | 12 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | Transporte e instalacion de
| TERMINAL PREFORMADO 15 KV ( 2- 1/0) AWG QT II Juego trifásico (Interior) | U | 13 | 0 |  |  |  | 0 | 0
12 | Suministro, Transporte e instalacion de
| HERRAJE SOPORTE PARA CABLES | U | 250 | 0 |  |  |  | 0 | 0
13 | Transporte e instalacion de
| ATERRIZAJE EN ACERO INOXIDABLE PARA (TRAFO ,SECCIONADOR O BARRAJE) | U | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
RED DE BAJA TENSIÓN 214/123 V
14 | Transporte e instalacion de
| TRANSFORMADOR PEDESTAL 300 KVA 13200/214/123V (INCLUYE: CODOS, DPS, FUSIBLES, TERMOMAGNETICO 3x 1000 amp.) | U | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
15 | Transporte e instalacion de
| TRANSFORMADOR PEDESTAL 225 KVA 13200/214/123V (INCLUYE: CODOS, DPS, FUSIBLES,TERMOMAGNETICO 3x250 amp.) | U | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
16 | Transporte e instalacion de
| TRANSFORMADOR PEDESTAL 150 KVA 13200/214/123V (INCLUYE: CODOS, DPS, FUSIBLES,TERMOMAGNETICO 3x250 amp.) | U | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
17 | Transporte e instalacion de
| CABLE ALUMINIO 350 KCM. Serie 8000 | m | 8160 | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | Transporte e instalacion de
| CABLE ALUMINIO 250 KCM. Serie 8000 | m | 6800 | 0 |  |  |  | 0 | 0
19 | Transporte e instalacion de
| CABLE ALUMINIO 1/0 AWG. Serie 8000 | m | 1620 | 0 |  |  |  | 0 | 0
20 | Transporte e instalacion de
| CABLE ALUMINIO 2/0 AWG. Serie 8000 | m | 300 | 0 |  |  |  | 0 | 0
21 | Transporte e instalacion de
| CABLE ALUMINIO 4/0 AWG. Serie 8000 | m | 200 | 0 |  |  |  | 0 | 0
22 | Transporte e instalacion de
| CABLE DE Cu THHN 4/0 AWG | m | 80 | 0 |  |  |  | 0 | 0
23 | Transporte e instalacion de
| BARRAJE TRIFASICO ( 3F + 1N) 600V - 500 AMP. (1 ENTRADA 7 SALIDAS) - Juego | U | 220 | 0 |  |  |  | 0 | 0
24 | Transporte e instalacion de
| PERCHA 4 PUESTOS CON AISLADORES, AMARRA EN ALAMBRE AL No 8 THHN | U | 440 | 0 |  |  |  | 0 | 0
DESMONTE, TRASPORTE Y SEÑALIZACIÓN
25 | Desmonte y transporte de trafo 150-300 kVA y protecciones hasta S/E Pavas o Dosquebradas | U | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0
26 | Desmonte y transporte de trafo 30-112,5 kVA y protecciones hasta S/E Pavas o Dosquebradas (en edificios) | U | 8
27 | Desmonte y transporte de red primaria trifásica(3 hilos) 2-4/0 awg | m | 2200 | 0 |  |  |  | 0 | 0
28 | Desmonte y transporte de red secundaria trifásica( 4hilos) 2-4/0 awg | m | 3000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
29 | Limpieza general de camaras, carcamos y canalizaciones | m | 2500 | 0 |  |  |  | 0 | 0
OTROS
30 | Certificado de Inspección RETIE | GL | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | Planos actualizados | GL | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
| COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION | xx% | [6 empty] | #VALUE!
| IMPREVISTOS | 0% | [6 empty] | 0
| UTILIDAD | xx% | [6 empty] | #VALUE!
| IVA SOBRE UTILIDAD - 19% | 19% | [6 empty] | #VALUE!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [7 empty] | #VALUE!
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | [7 empty] | #VALUE!
-
-
Note on D47: 6m por barraje
Note on D53: La conexión para llegar en cobre al totalizador de los trafos pad mounted. Entonces es: 1m por cada fase y el netro: 4conductores * 3fases *1m + 4conductor*1neutro*1m. Por 5 transformador
Note on D55: 5barraje x 3fases x 1neutro x 11MZ. Se divide en 4 para que el contratista lo cotice por juego