## Características
CARACTERISTICAS | DATOS
Longitud Conducción (m) | 6500
Nº Grupos (u) | 2 Pelton de eje vertical
Tubería de Presión (m) | 288
Diámetro Medio (m) | 1.38
Caída Bruta (m) | 115
Caudal Total (m3/s) | 4.4
Potencia Nominal | 3800
Velocidad (r.p.m) | 450 (900)
Voltaje generado (V) | 2400

## Plantilla_OfertaECON
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL
1. CONJUNTO EJE-RODETES TURBINA DE REPUESTO
a.- | RECONSTRUCCIÓN CONJUNTO EJE-RODETES | Unid.
b.- | BALANCEO DINÁMICO | Unid.
c.- | INFORMES Y PLANOS | Global
d.- | TRANSPORTE | Unid.
1.1 CHUMACERAS
a.- | REBABITADO | Unid.
b.- | INFORME | Unid.
c.- | TRANSPORTE | Unid.
d.- | ALTERNATIVAS (Deben presentarse por aparte y en forma clara) | Global
1.2 OTROS
a.- | AGUJAS Y BOQUERELES | Unid.
b.- | BUJES DE BRONCE | Unid.
1.3 CARCAZAS
a.- | REPARAR CARCAZAS | Unid.
b.- | INFORME | Unid.
1.4 DESMONTAJE Y MONTAJE
a.- | DESMONTAJE Y MONTAJE | Global
b.- | PRUEBAS E INFORME | Unid.
c.- | ALTERNATIVAS (Deben presentarse por aparte y en forma clara) | Global
SUBTOTAL 1
IVA (16%)
TOTAL PARCIAL 1
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL
2. REPARACIÓN TOTAL GENERADOR AEG 2350 KVA, G2BE
a.- | PRUEBAS PREVIAS AL ESTATOR | Unid.
b.- | PRUEBAS PREVIAS AL ROTOR | Unid.
c.- | PRUEBAS PREVIAS A LA EXCITATRIZ | Unid.
d.- | DIAGNÓSTICO NÚCLEO ESTATÓRICO | Unid.
2.1 PROCESO DE REPARACIÓN
a.- | MANTENIMIENTO ESTATOR | Unid.
b.- | MANTENIMIENTO POLOS DEL ROTOR PRINCIPAL | Unid.
c.- | MANTENIMIENTO EXCITATRIZ | Unid.
d.- | REPARACIÓN NÚCLEO ESTATÓRICO | Unid.
2.2 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
a.- | DESMONTAJE Y MONTAJE | Global
b.- | PRUEBAS E INFORME | Unid.
SUBTOTAL 2
IVA (16%)
TOTAL PARCIAL 2
TOTAL (TOTAL PARCIAL 1 + TOTAL PARCIAL 2)