## CANTIDADES
Proyecto: MANO DE OBRA ELÉCTRICA PARA LA REMODELACIÓN DEL RAMAL GENERAL XOCHIMILCO – EL JORDÁN
Municipio: Pereira
Fecha: Agosto 2019
RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV
ITEM | ACTIVIDAD | UND. | CANT. |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | Mano de Obra | Transporte | H & E | UNITARIO
1 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Suspensión sencilla triangular -13.2 kV (SST2) Apoyo de 12m x 750 kg | U | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Suspensión sencilla triangular -13.2 kV (SST2*) Sin poste | U | 14 |  |  |  | 0 | 0
3 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Suspensión sencilla triangular -13.2 kV (SST2**) Sin poste - Solo cambio de aisladores | U | 3 |  |  |  | 0 | 0
4 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Suspensión doble triangular -13.2 kV (SDT2*) Sin poste | U | 3 |  |  |  | 0 | 0
5 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Suspensión sencilla en bandera -13.2 kV (SSB2**) Sin poste - Solo cambio de aisladores | U | 7 |  |  |  | 0 | 0
6 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Terminal sencilla triangular -13.2 kV (TST2) Apoyo 12m x 750 kg | U | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Terminal sencilla triangular -13.2 kV (TST2*) Sin poste | U | 24 |  |  |  | 0 | 0
8 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Terminal sencilla triangular -13.2 kV (TST2**) Sin poste - solo cambio de aisladores | U | 6 |  |  |  | 0 | 0
9 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Terminal doble triangular -13.2 kV (TDT2) Apoyo 12m x 750 kg | U | 2 |  |  |  | 0 | 0
10 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Terminal doble triangular -13.2 kV (TDT2*) Sin poste | U | 12 |  |  |  | 0 | 0
11 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Terminal doble triangular -13.2 kV (TDT2**) Sin poste - solo cambio de aisladores | U | 17 |  |  |  | 0 | 0
12 | Transporte e instalación de:
| Templete directo a tierra a 13.2 kV (T2) | U | 30 |  |  |  | 0 | 0
13 | Transporte e instalación de:
| Templete a poste auxiliar 13.2 kV (TPA2*) Sin poste | U | 3 |  |  |  | 0 | 0
14 | Transporte e instalación de:
| Crucero portacajas centrado trifásico 13.2 kV (CPC2) | U | 3 |  |  |  | 0 | 0
15 | Transporte e instalación de:
| Crucero portacajas centrado trifásico 13.2 kV (CPC2*) Sin cruceta | U | 25 |  |  |  | 0 | 0
16 | Transporte e instalación de:
| Instalación de DPS' | U | 66 |  |  |  | 0 | 0
17 | Transporte e instalación de:
| Cortacircuitos monopolares | U | 26 |  |  |  | 0 | 0
18 | Transporte e instalación de:
| Cable semiaislado 4/0 AWG 13.2 KV | m | 12000 |  |  |  | 0 | 0
19 | Transporte e instalación de:
| Cable semiaislado 1/0 AWG 13.2 KV | m | 7500 |  |  |  | 0 | 0
20 | Transporte e instalación de:
| Cable semiaislado 2 AWG 13.2 KV | m | 1050 |  |  |  | 0 | 0
21 | Transporte e instalación de:
| Cable de acero galvanizado de 3/8" para cable de guarda | m | 4000 |  |  |  | 0 | 0
22 | Transporte e instalación de:
| Apoyo: Suspensión sencilla triangular -13.2 kV (SST2) Apoyo de 12m x 750 kg - poste de fibra de vidrio | U | 4 |  |  |  | 0 | 0
23 | Transporte e instalación de:
| Tierra para cable de guarda | U | 20 |  |  |  | 0 | 0
RED DE BAJA TENSIÓN 240 / 208 V
24 | Transporte e instalación de:
| Bajante de neutro a tierra para transformadores | U | 30 |  |  |  | 0 | 0
25 | Transporte e instalación de
| Transformador trifásico en poste hasta 75 KVA | U | 1 |  |  |  | 0 | 0
26 | Reubicación de
| Transformador trifásico en poste hasta 75 KVA | U | 5 |  |  |  | 0 | 0
27 | Transporte e instalación de
| Transformador monofásico en poste hasta 75 KVA | U | 3 |  |  |  | 0 | 0
28 | Transporte e instalación de
| Cable trenzado calibre 2 | m | 700 |  |  |  | 0 | 0
29 | Transporte e instalación de
| Apoyo: Suspensión con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (ST1) Apoyo de 12m x 750 kg | U | 1 |  |  |  | 0 | 0
30 | Transporte e instalación de
| Apoyo: Terminal sencillo con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (TST1*) Sin poste | U | 3 |  |  |  | 0 | 0
31 | Transporte e instalación de
| Apoyo: Terminal doble con tornillo (o abrazadera) 240 / 208 V (TDT1*) Sin poste | U | 3 |  |  |  | 0 | 0
32 | Transporte e instalación de
| Apoyo: Suspensión más terminal sencilla 240 / 208 V Sin poste | U | 4 |  |  |  | 0 | 0
33 | Transporte e instalación de
| Caja de derivación para acometida (CDA) 240/ 208 V | U | 6 |  |  |  | 0 | 0
DESMONTE, TRASPORTE Y SEÑALIZACIÓN
34 | Desmonte y transporte de trafo 30-112,5 kVA y protecciones hasta S/E Pavas o Dosquebradas (en edificios) | U | 8 |  |  |  | 0 | 0
35 | Desmonte y transporte de red primaria trifásica (3 hilos) 2-4/0 ACSR. Incluye: Cable, Aisladores y otros. | m | 4000 |  |  |  | 0 | 0
36 | Desmonte y transporte de red secundaria trifásica (4hilos) 2 ACSR. | m | 400 |  |  |  | 0 | 0
OTROS CONCEPTOS
Trámite
37 | Servicio de carro canasta en línea viva EEP | HORAS | 30 |  |  |  | 0 | 0
38 | Planos Record | GL | 1 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal |  |  | 0
[5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS
[5 empty] | Administración |  | xx% | #VALUE!
[5 empty] | Imprevistos |  | 0% | 0
[5 empty] | Utilidad |  | xx% | #VALUE!
[5 empty] | IVA Sobre la Utilidad - 19% |  | 19% | #VALUE!
[5 empty] | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | #VALUE!
[5 empty] | COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  | #VALUE!