## Anexo 1
ANEXO 1
INVITACION A NEGOCIAR GSE 003 -2022
Descripción | Cantidad | Unidades | Valor Unitario | Valor Total
Grupo 1. Medidores 3F-4H 120/208/480 V multirango. 5 A. Clase 0.5s con perfil de carga (8 Canales – 8 Perfiles), puerto de comunicaciones RS 232/485, con modem GPRS, marcación Laser Logo EEP, protocolo DLMS, sensor apertura tapa Principal y tapa bornera, lectura sin tensión, incluye software telemedida masivo multiusuario. | 40 | Un |  | 0
Grupo 2: Transformadores de corriente tipo ventana 150/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. | 72 | Un |  | 0
Grupo 2: Transformadores de corriente tipo ventana 200/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. Diámetro ventana de 55 Φ. | 63 | Un |  | 0
Grupo 2: Transformadores de corriente tipo ventana 300/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. Diámetro ventana de 55 Φ. | 27 | Un |  | 0
Grupo 2: Transformadores de corriente tipo ventana 400/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. Diámetro ventana de 55 Φ. | 27 | Un |  | 0
Grupo 2: Transformadores de corriente tipo ventana 500/5 para uso exterior Clase 0.5s -5 VA. Calibrados desde 0 VA. Incluye certificado de calibración. Diámetro ventana de 55 Φ. | 27 | Un |  | 0
Grupo 3: Cable de control 7x12 AWG sin pantalla con código de colores. NO se acepta negro numerado. | 600 | m |  | 0
Grupo 4: Caja de policarbonato polifásica para alojamiento de macromedidor con visor de vidrio de 12X12 cm | 50 | Un |  | 0
Grupo 4: Caja de policarbonato polifásica para alojamiento de transformadores de corriente. | 50 | Un |  | 0
Subtotal |  |  |  | 0
IVA 19 % |  |  |  | 0
Valor total suministro |  |  |  | 0

## Anexo 2
ANEXO 2
INVITACION A NEGOCIAR GSE 003-2022
RELACIÓN DE EXPERIENCIA
(EN ORDEN CRONOLOGICO DESCENDENTE)
ITEM | EMPRESA CONTRATANTE | NUMERO DE CONTRATO | OBJETO | DURACION | VALOR FACTURADO

## Hoja1
ANEXO 3
INVITACION A NEGOCIAR GSE 003-2022
CUADRO DE ENTREGAS
Material | Cantidad | Unidad | Fecha Entrega | Ciudad
Medidores 3F-4H 120/208/480 V multirango. 5 A. Clase 0.5s con perfil de carga (8 Canales – 8 Perfiles), puerto de comunicaciones RS 232/485, con modem GPRS. | 40 | un | 2022-04-15 | Cartago
Transformadores de corriente 150/5 | 72 | un | 2022-04-15 | Cartago
Transformadores de corriente 200/5 | 63 | un | 2022-04-15 | Cartago
Transformadores de corriente 300/5 | 27 | un | 2022-04-15 | Cartago
Transformadores de corriente 400/5 | 27 | un | 2022-04-15 | Cartago
Transformadores de corriente 500/5 | 27 | un | 2022-04-15 | Cartago
Cable de control 7x12 AWG sin pantalla con código de colores. NO se acepta negro numerado. | 600 | m | 2022-04-15 | Cartago
Caja de policarbonato polifásica para alojamiento de macromedidor con visor de vidrio de 12X12 cm | 50 | un | 2022-04-15 | Cartago
Caja de policarbonato polifásica para alojamiento de transformadores de corriente | 50 | un | 2022-04-15 | Cartago