## Med Directa - Normalizac
INVITACIÓN A NEGOCIAR GSE 006- 2022
LISTADO DE HERRAMIENTA MINIMA POR CUADRILLA DE MEDIDA DIRECTA y NORMALIZACIONES
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT.
1 | Calculadora | UN | 1
2 | Carné de identificación ( Tramitar con Energía de Pereira) | UN | 1
3 | Cámara fotográfica con opción de video y fechador. | UN | 1
4 | Equipo celular en plan corporativo con minutos y datos disponibles. | UN | 1
5 | Extensión eléctrica de 10 m | UN | 1
6 | Patrón portátil monofásico o trifásico | UN | 1
7 | Pinza voltiamperimétrica con sondas | UN | 2
8 | Marco de segueta aislado y segueta | UN | 1
9 | Probador de ausencia de tensión | UN | 1
10 | Resistencias de prueba lineal , 120v - 220v (1 A y 10A) | UN | 1
11 | Barra para apertura de tapas en concreto | UN | 1
12 | Alicates de 8", con aislamiento hasta 1000 voltios | UN | 1
13 | Cortafrío | UN | 1
14 | Martillo | UN | 1
15 | Caja o bolsa porta herramientas | UN | 1
16 | Juego de copas con rachet de 14 PZ | UN | 1
17 | Juego Brocas para muro | UN | 1
18 | Nivel de gota | UN | 1
19 | Cinta aislante nº 33 NEGRA | ROLLO | 1
20 | Cinta aislante nº 33 BLANCA | ROLLO | 1
21 | Cinta aislante nº 33 VERDE | ROLLO | 1
22 | Cinta aislante nº 33 AMARILLO | ROLLO | 1
23 | Cinta aislante nº 33 AZUL | ROLLO | 1
24 | Cinta aislante nº 33 ROJO | ROLLO | 1
25 | Cuchillo pelacable, aislado. | UN | 1
26 | Destornillador estrella de 3" x 1/8". Aisl. de 1000v | UN | 1
27 | Destornillador estrella de 4" x 1/4". Aisl. de 1000v | UN | 1
28 | Destornillador de pala de 3" x 1/8". Aisl. de 1000v | UN | 1
29 | Destornillador de pala de 4" x 1/4". Aisl. de 1000v | UN | 1
30 | Llave expansiva de 10 " | UN | 1
31 | Escalera de dos cuerpos de fibra de vidrio 32 pasos | UN | 1
32 | Escalera de dos cuerpos de fibra de vidrio 6 pasos | UN | 1
33 | Lapicero de tinta negra. | UN | 1
34 | Libreta de anotaciones 1/2 carta. | UN. | 1
35 | Linterna recargable | UN | 1
36 | Llave pentagonal | UN | 1
37 | Llave triangular | UN | 1
38 | Marcador borrable | UN | 1
39 | Marcador permanente | UN | 1
40 | Planillero de acrílico | UN | 1
41 | Tabla para marcación de fotos | UN | 1
42 | Arnés con mosquetón de seguridad | UN | 1
43 | Cascos de seguridad con barbuquejo | UN | 2
44 | Cinta de señalización | M | 20
45 | Conos reflectivos de señalización 70 cm. | UN | 4
46 | Gafas protectoras con uv - transparentes y negras | UN | 2
47 | Binóculos | UN | 1
48 | Careta de seguridad | UN | 1
49 | Guantes aislados para trabajo en 220 V | PAR | 2
50 | Recipiente para desechos | UN | 1
51 | Soga polipropileno de 5/16" x 10 m. | UN | 1
52 | Juego de llaves Allen (Bristol) en pulgadas y milímetros | JUEGO | 1
53 | Sizaya | UN | 1
54 | Zunchadora | UN | 1
55 | Taladro Inhalámbrico | UN | 1
56 | Rotomartillo | UN | 1
57 | Flexometro | UN | 1
58 | Cajón para transporte de medidores (protección contra golpes con estructura en espuma) | UN | 1
59 | Tapete seguridad para cárcamos | UN | 1
Y todas las demas necesarias para ejecución de estas actividades
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL de Acuerdo con normatividad vigente
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | Cuadrilla Medida Directa y Normalizaciones (Cant.)
1 | Arnés de cuerpo entero con argollas | Kit | 1 C/U
2 | Gafas de seguridad oscuro | UN | 2
3 | Gafas de seguridad claro | UN | 2
4 | Botas de caucho | UN | 2
5 | Botas dieléctricas | Par | 2
6 | Botiquín (Fecha vencimiento de medicamento) | UN | 1
7 | Casco de Seguridad tipo 2 dieléctrico con barbuquejo de tres puntos | UN | 2
8 | Chaleco reflectivo | UN | 2
9 | Cinta de señalización | m | 100
10 | Manila (ayudador) cuerda de nylon | UN | 1
11 | Dotación de trabajo ( de acuerdo con normatividad) | UN | 2
12 | Eslinga detención caída con sistema de absorción | UN | 1
13 | Eslinga para posicionamiento y restricción de cuerda | UN | 1
14 | Conector de anclaje (Tie off) | UN | 1
15 | Kit (Pértiga, Tapete y Guantes Dieléctrico Clase 2) | Kit | Por grupo Normalizaciones
16 | Guante dieléctrico Clase 00 / 0 ( De acuerdo con el alcance de actividad) | Par | 2
17 | Guante Protector para Clase 00 / 0 ( De acuerdo con el alcance de actividad) | Par | 2
18 | Guantes tipo ingeniero | UN | 2
19 | Impermeable | UN | 1
20 | Kit de enclavamiento | UN | 1
21 | Kit de rescate (trabajo en alturas), Sistema de Anclaje, Acero, dbi-sala. (según procedimiento del Aliado) | Kit | 2
22 | Línea de vida vertical de 13 a 16mm (20m) con sistema de anclaje (Freno, mosquetón) | UN | 1
23 | kit de Bioseguridad | Kit | 2
24 | Protector auditivo | UN | 2
25 | Valla de señalización de acuerdo con Manual | UN | 2
26 | Visor - Pantalla Facial careta -Anti flameó | UN | 2
Y todas las demas necesarias para ejecución de estas actividades

## Herramienta medida especial
INVITACIÓN A NEGOCIAR GSE 006- 2022
LISTADO DE HERRAMIENTA MINIMA POR CUADRILLA DE MEDIDA ESPECIAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | Cuadrilla Medida Indirecta/semidirecta/macromedición (Cant.)
1 | Carné de identificación | 2
2 | Equipo Celular con datos y minutos disponibles | 1
3 | Extensión eléctrica de 10 m | 1
4 | Alicates 9" mango aislado | 2
5 | Juego de brocas acerada | 1
6 | Juego de brocas de tungsteno | 1
7 | Caja para guardar herramientas | 1
8 | Cincel acerado | 1
9 | Cinta aislante nº 33 NEGRA | 1
10 | Cinta aislante nº 33 BLANCA | 1
11 | Cinta aislante nº 33 VERDE | 1
12 | Cinta aislante nº 33 AMARILLO | 1
13 | Cinta aislante nº 33 AZUL | 1
14 | Cinta aislante nº 33 ROJO | 1
15 | Cajón para transporte de medidores (protección contra golpes con estructura en espuma) | 1
16 | Cámara fotográfica que permita zoom desde piso | 1
17 | Calculadora con funciones trigonométricas | 1
18 | Cepillo diente de bronce | 1
19 | Flexometro 5 metros | 1
20 | Cizalla pequeña 18" | 1
21 | Cortafrio | 1
22 | Cronómetro | 1
23 | Llave expansiva de 10 " | 1
24 | Cuchillo liniero | 1
25 | Juego de destornilladores de pala aislados | 1
26 | Juego de destornilladores estrella aislados | 1
27 | Juego de llaves Allen (Bristol) en pulgadas y milímetros | 2
28 | Equipo de puesta a tierra y cortocircuito completo | 1
29 | Detector de ausencia de tensión | 1
30 | Equipo patrón de pruebas ( ZERA-ERASMUS - AVM) | 1
31 | Kilovoltímetro (célula de tensión con dispositivo adaptador a la pértiga) | 1
32 | Pinza de intensidad ( Corriente) de alta tensión ( 13.2 /34.5 kV) (con dispositivo adaptador a la pértiga) | 1
33 | Barra para apertura de tapas en concreto | 1
34 | Lima redonda | 1
35 | Binoculares | 1
36 | Equipo para instalar armocast o fundas en bornes de transformador
37 | Ponchadora terminales 3M | 1
38 | Estensión con toma corriente | 1
39 | Cizalla grande 400MCM | 1
40 | Decámetro | 1
41 | Cuerda de manila | 1
42 | Polea doble | 1
43 | Taladro inhalámbrico | 1
44 | Escalera de un cuerpo de fibra de vidrio 6 pasos | 1
45 | Escalera de dos cuerpos de fibra de vidrio 32 pasos | 1
46 | Zunchadora para cinta band-it | 1
47 | Pinza voltiamperimétrica. 3 1/2 dígito | 2
48 | Nivel de gota | 1
49 | Pértiga telescópica larga | 1
50 | Pinza pico de loro - grande | 1
51 | Probador de fase | 1
52 | Tabla para apoyar | 1
53 | Juego de llaves mixtas (boca y estrella) | 1
54 | Llave de expansión de 10" | 1
55 | Llave de expansión de 12" | 1
56 | Martillo | 1
57 | Marco de segueta aislado y segueta | 1
58 | Juego de copas con rachet de 14 PZ | 1
59 | Llave triangular para caja de medidores policarbonato | 1
60 | Machete | 1
61 | Caja o bolsa porta herramientas | 1
62 | Linterna con pilas en funcionamiento | 1
63 | Binóculos | 1
64 | Botiquín Cuadrilla | 1
65 | Estopa (limpiones) | 1
66 | Equipo de comunicación - Radio | 1
67 | Soga polipropileno de 5/16" x 10 m. | 1
68 | Tapete seguridad para cárcamos | 1
69 | Guantes de seguridad para las labores por baja tensión hasta 1000 V
Y todas las demas necesarias para ejecución de estas actividades
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL de Acuerdo con normatividad vigente
ITEM | DESCRIPCIÓN | Cuadrilla Medida Indirecta/semidirecta/macromedición (Cant.)
1 | Arnés de cuerpo entero con argollas | 1 C/U
2 | Gafas de seguridad oscuro | 2
3 | Gafas de seguridad claro | 2
4 | Botas de caucho | 2
5 | Botas dieléctricas | 2 par
6 | Botiquín (Fecha vencimiento de medicamento) | 1
7 | Casco de Seguridad tipo 2 dieléctrico con barbuquejo de tres puntos | 2
8 | Chaleco reflectivo | 2
9 | Cinta de señalización (100 m) | 1
10 | Manila (ayudador) cuerda de nylon | 1
11 | Dotación de trabajo ( de acuerdo con normatividad) | 2
12 | Eslinga detención caída con sistema de absorción | 1
13 | Eslinga para posicionamiento y restricción de cuerda | 1
14 | Conector de anclaje (Tie off) | 1
15 | Kit (Pértiga, Tapete y Guantes Dieléctrico Clase 2) | Por grupo
16 | Guante dieléctrico Clase 00 / 0 ( De acuerdo con el alcance de actividad) | 2
17 | Guante Protector para Clase 00 / 0 ( De acuerdo con el alcance de actividad) | 2
18 | Guantes tipo ingeniero | 2
19 | Impermeable | 1
20 | Kit de enclavamiento | 1
21 | Kit de rescate (trabajo en alturas), Sistema de Anclaje, Acero, dbi-sala. (según procedimiento del Aliado) | 2
22 | Línea de vida vertical de 13 a 16mm (20m) con sistema de anclaje (Freno, mosquetón) | 1
23 | kit de Bioseguridad | 2
24 | Protector auditivo | 2
25 | Valla de señalización de acuerdo con Manual | 2
26 | Visor - Pantalla Facial careta -Anti flameó | 2
Y todas las demas necesarias para ejecución de estas actividades